P.	Codice	D	T	Descrizione	Listino
0	C180324	N	4	NB1-63/C20-2P-6 -INT MT 2P 20A CURVA C 6KA	21.14
0	C180326	N	4	NB1-63/C25-2P-6 -INT MT 2P 25A CURVA C 6KA	21.14
0	C180332	N	4	NB1-63/C32-2P-6 -INT MT 2P 32A CURVA C 6KA	21.14
0	C186464	N	4	Interruttore magnetotermico 2 poli 6A - CURVA C - 4,5KA	12.93
0	C186465	N	4	Interruttore magnetotermico 2 poli 10A - CURVA C - 4,5KA	12.93
0	C186466	N	4	Interruttore magnetotermico 2 poli 16A - CURVA C - 4,5KA	12.93
0	C186467	N	4	Interruttore magnetotermico 2 poli 20A - CURVA C - 4,5KA	12.93
0	C190234	N	4	NBH8-40/C6-1PN-4,5 -INT MT 1P+N 6A CURVA C 4,5KA 1M - Non accoppiabile	7.65
0	C190235	N	4	NBH8-40/C10-1PN-4,5 -INT MT 1P+N 10A CURVA C 4,5KA 1M - Non accoppiabile	7.65
0	C190236	N	4	NBH8-40/C16-1PN-4,5 -INT MT 1P+N 16A CURVA C 4,5KA 1M - Non accoppiabile	7.42
0	C190237	N	4	NBH8-40/C20-1PN-4,5 -INT MT 1P+N 20A CURVA C 4,5KA 1M - Non accoppiabile	7.65
0	C198372	N	4	NB1L-40/2P-AC300 -DIFF ACC 2P <40A IDN 300mA TIPO AC	47.69
0	C198374	N	4	NB1L-40/2P-AC30 -DIFF ACC 2P <40A IDN 30mA TIPO AC	40.33
0	C200209	N	4	NL1-63/25-2P-A30 -DIFF PURO 2x25A 30mA TIPO A	55.06
0	C200212	N	4	NL1-63/25-2P-AC30 -DIFF PURO 2x25A 30mA TIPO AC	27.81
0	C203332	N	4	NB1L1/C6-1PN-4,5-A30 -INT MTD 1P+N 6A 30mA 4,5kA Curva C Tipo A	29.97
0	C203333	N	4	NB1L1/C10-1PN-4,5-A30 -INT MTD 1P+N 10A 30mA 4,5kA Curva C Tipo A	30.87
0	C203335	N	4	NB1L1/C16-1PN-4,5-A30 -INT MTD 1P+N 16A 30mA 4,5kA Curva C Tipo A	30.87
0	C256054	N	4	NCH8-20.20/230 - CONT.MOD. 20A 2NA 230VAC	27.25
0	C594113	N	4	ND9-R230 - Spia Led modulare 115-230V ROSSA	11.68
0	C657053	N	4	NJMC1-16.20/230 -Rele' passo passo 2NA 16A 230VAC R	27.27
0	C660006	N	4	NB310L/C25-2P-6-A30 -INT MTD 2P C25A 30mA TIPO A 6KA 2M	58.96
0	C81089	N	4	TLS/NJS3 - TEMP. LUCI SCALE 230VAC 16A	38.66
0	LN1793	N	1	LNB 4 uscite QUATTRO VH-VH per multiswitch	15.80
0	LN1792	N	1	LNB 1 uscita universale	4.95
0	LN1791	N	1	LNB monoblocco universale 1 uscita 6 gradi dualfeed - Astra + Hotbird	16.70
0	K30416383_YELLOW	N	5	Torcia LED 50 lumen con 3 effetti - Gialla con moschettone	3.88
0	K30416383_BLUE	N	5	Torcia LED 50 lumen con 3 effetti - Blu con moschettone	3.88
0	K30416383_RED	N	5	Torcia LED 50 lumen con 3 effetti - Rossa con moschettone	3.88
0	K30416383_GREEN	N	5	Torcia LED 50 lumen con 3 effetti - Verde con moschettone	3.88
0	RI1770	N	1	Telecomando universale per TV SONY	9.95
0	K30417397	N	5	Torcia LED Multiuso Combo Pack - 200 lumen + 180 Lumen	17.48
0	K30413894BLUE	N	5	Torcia con 9 LED 46 Lumen 25 metri - Colore BLU	3.14
0	K30413894RED	N	5	Torcia con 9 LED 46 Lumen 25 metri - Colore Rossa	3.14
0	K30413894BLACK	N	5	Torcia con 9 LED 46 Lumen 25 metri - Colore Nero	3.14
0	K30416390	N	5	Torcia LED ad alta potenza - 220 lumen con lampaggiante	21.35
0	K30413870	N	5	Torcia led da testa 300 lumens 5W headlamp	10.26
0	K30413863	N	5	Torcia led da testa 150 lumens 3W headlamp	8.16
0	K30416376	N	5	Bracciale torcia led lampeggiante per corsa campestre, ciclismo, passaggiate notturne	6.10
0	PAR85AW-HQ	N	1	Parabola FUBA DAA850 in Allumino 85cm Colore Grigio Chiaro RAL7004	107.80
0	ST1783	N	1	Supporto TV FISSO 42"/55" - VESA Max 400x400 - Kg max 30,00	19.70
0	BA1790	N	1	Batteria Ioni di Litio ricaricabile 18650 4.2V 2800mAh (copia)	5.40
0	SKU-13939	N	9	25W LED Celing Light Samsung Chip Frameless Round 4000K IP44 120LM/W LUMEN: 3000	42.13
0	SKU-13929	N	9	25W LED Celing Light Samsung Chip Frameless Round 3000K IP44 120LM/W LUMEN: 3000	42.13
0	SKU-13889	N	9	15W LED Celing Light Samsung Chip Frameless Round 3000K IP44 120LM/W LUMEN: 1800	25.00
0	ST1782	N	1	Supporto TV INCLINABILE, PIEGHEVOLE E ORIENTABILE CON DOPPIO BRACCIO 42"/55" - VESA Max 400x400 - Kg max 30,00	48.60
0	ST1781	N	1	Supporto TV Inclinabile, Pieghevole e Orientabile con doppio braccio - TV da 28"/42" - VESA Max 200x200 - Kg max 20,00	29.60
0	ST1780	N	1	Supporto TV INCLINABILE, PIEGHEVOLE E ORIENTABILE - TV 13"/28" - VESA Max 100x100 - Kg max 15,00	17.30
0	RI1776	N	1	Telecomando Universale EASY compatibile con tutte le TV	10.95
0	RI1772	N	1	Telecomando universale per TV LG	9.95
0	RI1773	N	1	Telecomandi adatto per tutte le TV PHILIPS (copia)	9.95
0	RI1774	N	1	Telecomandi adatto per tutte le TV PHILIPS	9.95
0	RI1780	N	3	Android KM9 Mediabox TV CERTIFICATO GOOGLE - CHROMECAST INTEGRATO	75.80
0	CEDPA001	N	1	Amplificatore programmabile, 4 ingressi 3x VHF/UHF, 1x FM, 32 cluster, >55dB/131dBμV - ANTTRON	309.50
0	MIM32-622	N	1	KIT 30Pz Auricolare Stereo colori assortiti	78.29
0	K30944725	N	5	Kodak K620E 4 slot charger for AA or AAA Ni-MH battery + 4 AA battery	29.30
0	K30955080	N	5	Kodak rechargeable Ni-MH AA battery 2600mAh (2 pack)	11.29
0	K30954021	N	5	Kodak rechargeable Ni-MH AAA battery 1000mAh (2 pack)	5.65
0	K30413115	N	5	Kodak XTRAIFE alkaline AAA battery (10 Pack)	4.86
0	K30413108	N	5	Kodak XTRALIFE alkaline AA battery (10 Pack)	4.86
0	K30411784	N	5	Kodak XTRALIFE alkaline AAA battery (4 pack shrink)	1.74
0	K30411777	N	5	Kodak XTRALIFE alkaline AA battery (4 pack shrink)	1.74
0	K30951990	N	5	Kodak XTRALIFE alkaline AAA battery (4 pack)	1.95
0	K30952027	N	5	Kodak XTRALIFE alkaline AA battery (4 pack)	1.95
0	K30952010	N	5	Kodak XTRALIFE alkaline 9V battery (1 pack)	2.76
0	K30952041	N	5	Kodak XTRALIFE alkaline C battery (2 pack)	3.24
0	K30952058	N	5	Kodak XTRALIFE alkaline D battery (2 pack)	4.32
0	MIM32-622	N	1	KIT 30Pz Auricolare Stereo colori assortiti	78.29
0	ZN1218A	N	1	Filo ferro zincato plastificato - Ø interno 1.7mm - copertura in PVC - 100 metri	21.00
0	ZN1202	N	1	Fune ottonata plastificata Diametro 5mm (interno trefolo in acciaio 2.4 mm) - Copertura in PVC - 100 metri	34.00
0	ZN1201	N	1	Fune ottonata plastificata Diametro 3.5mm (interno trefolo in acciaio 1.2 mm) - Copertura in PVC - 100 metri	23.00
0	ZNVI1217	N	1	Tenditori a DUE occhioli M.8 5/16" 110mm Diametro foro 11mm	2.00
0	ZN1207	N	1	Tenditori a DUE occhioli M.6 1/4" 80mm Diametro foro 10mm	1.72
0	ZN1206	N	1	Tenditori a DUE occhioli M.5 3/16" 68mm Diametro foro 8mm	1.54
0	RA618	N	3	Radiocomando apricancello universale 4 tasti 433.92 MHz - Color Caffè - Lunga portata	17.50
0	RA617	N	3	Radiocomando apricancello universale 4 tasti 433.92 MHz Rosso - Lunga Portata	17.50
0	VA1769	N	1	Alimentatore 12V 3A con uscita per ricarica batteria al piombo 12V 7AH	55.60
0	VA1768	N	1	PowerBox 12V 3A - 6 uscite - Completo di caricabatteria con alloggiamento batteria PB 12V 7AH	68.80
0	CN1560N	N	1	Connettore RCA Maschio Volante Placcato ORO con Oring Neri	0.78
0	LA022	N	1	Dimmer per strisce LED Singolo Colore 12/24V MAX 2A	9.45
0	LA021	N	1	Controller per strisce LED Singolo Colore 12/24V MAX 10A - 4 Zone	19.90
0	LA020	N	1	Radiocomando 2.4GHZ per controller strip LED singolo colore - 4 zone	17.45
0	RI1767	N	3	Decoder satellitare DIGIQUEST certificato TIVUSAT HD 1920x1080px - Disponibile da Marzo	92.90
0	LA019	N	1	Controllo remoto per carico a 230Vac con telecomando RF	12.15
0	SKU-7924	N	9	40W Desk Fan With Kock Down Base 4 Buttons 3 Blades (12 Inch)	30.78
0	RI1765	N	3	Ricevitore Terrestre Free HD T2 HEVC + PVR con doppio telecomando	35.00
0	RI1764	N	3	Ricevitore Terrestre Free HD T2 HEVC 10 bit	29.00
0	RI1763	N	3	Decoder satellitare DIGIQUEST certificato TIVUSAT HD 1920x1080px PVR - Disponibile a Marzo	99.00
0	HT1762	N	3	TP-Link TL-WR841N N300 Router Wi-Fi 300 Mbps a 2.4 GHz, Wireless	20.45
0	RI1761	N	1	BWARE RX545 Ricevitore SAT PVR con slot smartcard	51.90
0	LI-P13GU10B	N	1	Porta lampadina GU10 ad incasso colore bianco.	4.80
0	LBG4-02C	N	3	Lampadine LED G4 2W 12V luce natuirale 3000K A+ 200 lumen	3.20
0	SKU-11203	N	9	Lampada Germicida UV 38W con Ozono - Anti COVID19	87.36
0	ELTE018	N	3	Guaina termorestringente diam. 18mm, restringimento 2:1, Lunghezza 10m, colore nero	17.90
0	ELTE016	N	3	Guaina termorestringente diam. 16mm, restringimento 2:1, Lunghezza 10m, colore nero	14.90
0	ELTE012	N	3	Guaina termorestringente diam. 12mm, restringimento 2:1, Lunghezza 10m, colore nero	8.10
0	LI-P10GU10A	N	1	Porta lampadina GU10 ad incasso colore bianco/Argento. Lampada orientabile. Ghiera quadrata	6.47
0	LN1760	N	1	LNB dCSS 16 utenze (12 dCss + 4 SCR) + MIX terrestre	40.56
0	LN1759	N	1	LNB dCSS + 2 legacy	59.95
0	LA018	N	1	Controller per strisce LED RGB 12/24V 6A MAX per canale - Completi di telecomando 2.4GHz	21.60
0	LA017	N	1	Controller WiFi per strisce LED RGB 12/24V MAX 10A	55.90
0	LA016	N	1	Supporto per Radiocomando 2.4GHZ LA014	3.80
0	LA015	N	1	Gateway WiFi per controller STRIP LED RGB e RGBW	44.60
0	LA014	N	1	Radiocomando 2.4GHZ per controller strip LED - 4 zone	23.80
0	LA013	N	1	Controller per strisce LED RGB 12/24V MAX 10A - 4 Zone	19.80
0	SKU-3273	N	9	SLIM Power Supply - 250W 24V 10A IP20 LUMEN: -	40.32
0	SKU-11179	N	9	2*8W Electronic Insect Killer LUMEN: -	41.66
0	VT114x4-5	N	1	Telecamera 5MPX varifocal 2.8:12mm IR 40m. 4 IN 1 (TVI CVI AHD CVBS)	98.80
0	VT104x4-5	N	1	Telecamera 5MPX varifocal 2.8:12mm IR 40m. 4 IN 1 (TVI CVI AHD CVBS)	127.49
0	VT103x4-5	N	1	Telecamera Dome 5MPX Varifocal 2.8-12mm IR 35M 4 IN 1 (TVI CVI AHD CVBS)	88.75
0	IPC107B-2	N	1	Telecamera Mini IP 2MPx 3.6mm H.265 HEVC	79.00
0	IPC107A-2	N	1	Telecamera Mini IP 2MPx 3.7mm H.265 HEVC	85.00
0	LBG4-02N	N	3	Lampadine LED G4 2W 12V luce naturale 3000K A+ 200 lumen	3.20
0	SKU-8643	N	9	Fast Charging Set With Travel Adapter & Type-C USB Cable White LUMEN: -	12.77
0	SKU-8641	N	9	Fast Charging Set With Travel Adapter & Micro USB Cable White LUMEN: -	12.77
0	SKU-7607	N	9	24W LED Dome Light Milky Cover Color Changing 3in1 LUMEN: 1440	19.17
0	SKU-7604	N	9	18W LED Dome Light Starry Cover Color Changing 3in1 LUMEN: 1080	16.48
0	SKU-7603	N	9	12W LED Dome Light Milky Cover Color Changing 3in1 LUMEN: 720	12.45
0	SKU-7602	N	9	12W LED Dome Light Starry Cover Color Changing 3in1 LUMEN: 720	13.12
0	SKU-2603	N	9	LED Strip - 700 LEDS 24V IP20 4000K CRI>95 150LM/W Real Color Series LUMEN: 2000	13.31
0	SKU-2602	N	9	LED Strip - 700 LEDS 24V IP20 3000K CRI>95 150LM/W Real Color Series LUMEN: 2000	13.31
0	SKU-2600	N	9	LED Strip SMD2835 - 238 LEDs 24V IP20 4000K LUMEN: 2550	9.14
0	SKU-2599	N	9	LED Strip SMD2835 - 238 LEDs 24V IP20 3000K LUMEN: 2550	9.14
0	SKU-2597	N	9	LED Strip SMD2835 - 168 LEDs 24V IP20 4000K LUMEN: 1650	6.45
0	SKU-2596	N	9	LED Strip SMD2835 - 168 LEDs 24V IP20 3000K LUMEN: 1650	6.45
0	VR4-KIT-WIFI	N	1	KIT videosorveglianza WiFi con 4 telecamere 1080P	375.00
0	RI1796	N	3	Decoder satellitare HRS 8830 certificato TIVUSAT HD completo di tessera - In arrivo verso il 10 Febbraio	99.90
0	BA1795	N	1	Batteria al Piombo 12V 12AH - 151x98x95mm - HQ Ciclica	48.60
0	K30414587	N	5	Lanterna 20 LED (copia)	28.73
0	K30414211	N	5	Lanterna 20 LED	13.60
0	K30413191	N	5	Torcia LED FOCUS 157	7.39
0	K30413184	N	5	Torcia LED FOCUS 120	5.25
0	K30416451	N	5	Torcia LED MULTIUSO 60	6.30
0	K30418363	N	5	Torcia LED ULTRA 290 KODAK	16.14
0	K30418356	N	5	Torcia LED multiuso 15LM KODAK	10.44
0	K30959521	N	5	Kodak ULTRA PREMIUM alkaline AA battery (4 pack) (copia)	2.33
0	K30959514	N	5	Kodak ULTRA PREMIUM alkaline AA battery (4 pack)	2.33
0	CA1794	N	1	Cavo HDMI 1.5 metri V.2.0	5.85
3	DOM15	D	3	Sistema Domotico DOMO-ONE. RS485, I2C, OneWire, 6 IN/OUT, DC OUT su scatola DIN 4 moduli. Basato su Domoticz	166.70
3	DOM18	D	3	Sistema Domotico DOMO-TWO. UART, I2C, OneWire, 18 IN/OUT, DC OUT su scatola DIN 4 moduli con Raspberry PI3	199.50
3	DOM14	D	3	Scheda espansione 4 Rele' 230Vac 3A comandati da sistemi domotici in bassa tensione e corrente	17.80
3	DOM31	D	3	Tappo Matix WiFi con sensore temperatura + Umidità + Barometro + Luminosità per DomoOne	0.00
5	DL485M1	D	3	DL485M1 - Darduino with ATMEGA328PB, RS485, I2C, OneWire, Power supply 8:24Vdc - Designed for custom projects	19.50
5	DL485M	D	3	DL485M - Expansion card with DL485 BUS and DANBUS protocol. 12 I/O, I2C, OneWire - Complete of enclosure	28.50
5	DL485MPLC	D	3	DL485MPLC - Scheda di espansione con bus DL485 e protocollo DANBUS e PLC. 12 IO, I2C, OneWire - Completo di contenitore	33.60
5	DL485B1	D	3	DL485B1 - Scheda DArduino con ATMEGA328PB, RS485, I2C, 4xIO e 3 rele. Ideale per progetti custom	17.80
5	DL485B	D	3	DL485B - Expander based on DANBUS. 4 IO, I2C, 3 Relay Outputs - Complete with container and terminal block	26.80
5	DL485BPLC	D	3	Expander basato con protocollo DANBUS e PLC 4 I/O + I2C + 3 Uscite Rele - Completo di contenitore	31.90
5	DL485P1	D	3	DL485P1 - Darduino with ATMEGA328PB and RS485. Designed for custom projects	13.80
5	DL485P	D	3	DL485P - Expander with DANBUS firmware complete with BOX and terminal block	22.80
5	DL485PPLC	D	3	DL485P - Expander con protocollo DANBUS e PLC. Completo di BOX e morsettiera	27.90
5	DL485R1	D	3	DL485R1 - Darduino board with ATMEGA328PB, RS485, 4xIO, I2C, 2 relays. Ideal for custom projects - Without enclosure	18.50
5	DL485R	D	3	DL485R - Expander con firmware DANBUS. 4 IO + I2C + 2 Uscite Rele	27.50
5	DL485RPLC	D	3	DL485RPLC - Expander with DANBUS protocol and PLC. 4 I/O + I2C + 2 Relays outputs	32.60
6	D018	D	1	Contenitore ABS per Raspberry PI2 / 3. Adatto per barra DIN. 4 Moduli	7.60
6	D028	D	1	Contenitore ABS per Raspberry PI2 / 3 adatto per scheda DOM13. Predisposto per fissaggio su barra DIN 4 Moduli. Fresatura x morsettiera	11.90
6	D041	D	1	Contenitore ABS per Raspberry PI2 / 3 adatto per scheda DOM19. Predisposta per fissaggio su barra DIN 4 Moduli. Fresatura x morsettiera	14.80
6	D042	D	1	Programmatore USBASP per ATMEL ATMEGA328PB	3.90
6	D001	D	1	Convertitore da USB a RS232 TTL	4.90
6	D034	D	1	Convertitore USB -> RS485	2.90
6	D005	D	1	Convertitore RS232-RS485	4.20
6	D004	D	1	Sensore temperatura DS18B20 TO92	1.90
6	D035	D	1	Sensore temperatura DS18B20 - Stainless Steel Package 1 Meters Waterproof DS18b20 Temperature Probe Temperature Sensor 18B20	2.90
6	D043	R	1	AM2320 Sensore I2C Temperatura + Umidità	4.00
6	D012	D	1	GY-2561 TSL2561 Light Board	2.85
6	D014	D	1	GY-BME280-3.3 Digital Sensor Temperature Humidity Barometric Pressure Sensor	6.80
7	DLTAPP12	D	3	DLTAPP12 - Centralina gestione motore per tapparelle e tende	56.40
7	DLTAPP12A	D	3	DLTAPP12 - Centralina gestione motore per tapparelle e tende - Altezza ribassata	56.40
8	DLTAPP14	D	3	DLTAPP14 - Centralina gestione motore per tapparelle e tende con timeout regolabile	69.60
8	DLMOT15	D	1	Motore per tapparelle 15NM	27.20
8	DLMOT30	D	1	Motore per tapparelle 30N	26.84
8	DLMOT50	D	1	Motore per tapparelle 50N	34.80
8	DLMOT30M	D	3	Motore per tapparelle 30NM con avvolgitore manuale	55.80
8	DLMOT50M	D	1	Motore per tapparelle 50NM con avvolgitore manuale	61.30
8	DLMOTA1	D	1	Adattatore per tubo da 78mm con ogiva	3.90
8	DLMOTA2	D	1	Adattatore eccentrico per tubo da 70mm con ogiva	3.90
8	DLMOTA3	D	1	Fissaggio motore regolabile	5.90
9	DLRIT12	D	3	DLRIT12 - Estensore funzionalita tasti locali per DLTAPP12 e DLTAPP14	67.80
10	RA626	D	3	Universal multi-frequency 4 keys remote control duplicator	23.80
10	RA627	D	1	Universal multi-frequency 4 keys remote control duplicator RED Color	23.80
10	RA628	D	1	Universal multi-frequency 4 keys remote control duplicator - Coffee color	23.80
10	RA629	D	1	Universal multi-frequency 4 keys remote control duplicator YELLOW	24.50
10	RA616	D	3	Universal 4 keys 433.92MHz remote control duplicator	17.50
11	RA636	D	1	Universal rolling code and multi-frequency 4 keys remote control duplicator	27.95
11	RA607	D	1	Radiocomando 4 tasti PLL 27-40 MHz. Non necessita di quarzo	34.70
11	RA642	D	1	universal multi-frequency door opener (electric lock activator)	42.50
11	RA644	D	1	Micro ricevente universale 2 canali con fotoaccopiatori	42.50
12	RA645	D	1	Multi-frequency transmitter controlled by voltage	42.50
12	RA648	D	1	Trasmettitore 4 canali autonomo con batteria CR2032	42.50
13	RA649	D	1	Universal multi-frequency receiver 2 relay channels	60.20
13	RA603	D	1	Antenna Stilo verticale 433MHz per riceventi apricancello	22.40
13	RA604	D	1	Antenna Stilo verticale 433.92MHz ad alto Q per riceventi apricancello.	23.95
13	RA605	D	1	Antenna Stilo verticale 868MHz per riceventi apricancello.	22.90
14	AP1547L	D	1	Amplificatore da palo 2 ing. III+21:60 25dB 2Reg. 105/110dBuV LTE + Mix SAT	31.40
14	AP1548L	D	1	Amplificatore da palo 3 ing. III 25dB - 21:60 25dB 2 Reg. 105/110dBuV LTE + Mix SAT	31.90
14	AL1549	D	1	Alimentatore 12V 400mA con connettori F + Demix per AP1547 e AP1548. Telealimentazione automatica Max.300mA	29.60
15	AP863L	D	1	1 in III+21:60 12dB 110dBuV mast amplifier	16.40
15	AP4	S	1	Amplificatore da palo 1 ing III+UHF 12dB 2R 105/110 - Telealim. auto.	23.30
15	AP4L	D	1	1 in III+21:60 12dB 2R 105/110 mast amplifier - Automatic supply	25.50
15	AP201L	D	1	Amplificatore da palo 1 ing III+21:60 12 dB 2 Reg. LTE con Telealimentazione automatica	33.40
15	AP89L	D	1	Mast mount amplifier: 1 in III+21:60 24dB 1R 110dBuV	23.55
15	AP5L	D	1	Mast mount TV amplifier: 1 in III+21:60 24dB 2R 105/110dBuV - Automatic remote power supply	27.50
15	AP3L	D	1	Amplificatore da palo 1 ing III+UHF 24dB 2R 112/115dBuV LTE - Telealim. automatica	37.50
15	AP375	S	1	Amplificatore da palo 1 ing I+III+UHF 32dB 2R 112/115dBuV - Telealimentazione automatica	38.90
15	AP375L	D	1	Amplificatore da palo 1 ing III+21:60 32dB 2R 112/115dBuV con filtro LTE - Telealimentazione automatica	41.40
15	AP249	S	1	Amplificatore da palo 2 ing E5:34 mix - 36:69 12dB 110dBuV	19.90
15	AP20L	D	1	Amplificatore da palo 2 ing E5:34 - 36:60 24dB 3R 105/110dBuV - LTE	31.40
15	AP10	S	1	Amplificatore da palo 2 ing III - UHF 12dB 105/110dBuV	14.50
15	AP10L	D	1	Amplificatore da palo 2 ing III - 21:60 12dB 105/110dBuV LTE	23.20
15	AP17L	D	1	Amplificatore da palo 2 ing III - 21:60 12dB 2R 105/110dBuV - Telealim. auto.	27.80
15	AP348	S	1	Amplificatore da palo 2 ing. III - UHF 24dB 105/110dBuV	19.80
15	AP348L	D	1	Amplificatore da palo 2 ing. III - 21:60 24dB 105/110dBuV - LTE	25.30
15	AP18L	D	1	Mast mount TV amplifier: 2 in III - 21:60 24dB 2 Adj 105/110dBuV - Automatic supplied	29.50
15	AP739	S	1	Amplificatore da palo 2 ing III - UHF 24dB 2R 112/115dBuV - Telealim. auto.	34.90
15	AP730L	D	1	Amplificatore da palo 2 ing III - 21:60 32dB 2R 112/115dBuV - Telealim. automatica	44.40
15	AP862	S	1	Amplificatore da palo 2 ing III+UHF - UHF 8dB 3R 105/110dBuV "UNO"	26.90
15	AP372	S	1	Amplificatore da palo 2 ing III+UHF - UHF 20dB 3R 105/110dBuV - Telealimentazione automatica "UNO"	27.90
15	AP372L	D	1	Amplificatore da palo 2 ing III+21:60 - 21:60 20dB 3R 105/110dBuV con filtro LTE - Telealimentazione automatica "UNO"	32.90
15	AP831	S	1	Amplificatore da palo 2 ing III+UHF - UHF 28dB 3R 112/115dBuV - Telealim. auto. - "UNO"	35.70
15	AP292	S	1	Amplificatore da palo 3 ing VHF - UHF - UHF 12dB 110dBuV	15.90
15	AP292L	D	1	Amplificatore da palo 3 ing III - 21:60 - 21:60 12dB 110dBuV con filtro LTE	20.85
16	AP36L	D	1	Amplificatore da palo 3 ing III - 21:60 - 21:60 20dB 3R 105/110dBuV con filtro LTE - Telealim. automatica	32.60
16	AP37L	D	1	Amplificatore da palo 3 ing III - 21:60 - 21:60 32dB 3R 112/115dBuV con filtro LTE - Telealim. automatica	45.80
16	AP29	S	1	Amplificatore da palo 3 ing VHF - 21:34 - 36:69 12/12dB 3R 105/110dBuV	24.90
16	AP29L	D	1	Amplificatore da palo 3 ing III - 21:32 - 34:60 12dB 3 Regolazioni 105/110dBuV con filtro LTE	27.10
16	AP30	S	1	Amplificatore da palo 3 ing III - 21:32 - 34:69 24dB 3R 105/110dBuV	29.60
16	AP30L	D	1	Amplificatore da palo 3 ing III - 21:32 - 34:69 24dB 3R 105/110dBuV LTE	31.80
16	AP27	S	1	Amplificatore da palo 3 ing VHF - 21:32 - 34:69 32dB 3R 112/115dBuV - Telealim. auto.	34.90
16	AP27L	D	1	Amplificatore da palo 3 ing VHF - 21:32 - 34:60 32dB 3R 112/115dBuV LTE - Telealim. automatica	37.10
16	AP826	S	1	Amplificatore da palo 3 ing III+UHF 20dB - UHF 16dB - UHF 16dB 3R 105/110dBuV - Telealim. auto.	26.90
16	AP827	S	1	Amplificatore da palo 3 ing III+UHF 30dB - UHF 26dB - UHF 26dB 4R 112/115dBuV - Telealim. auto.	37.60
16	AP917	D	1	Amplificatore da palo 4 ing VHF - 21:32 - 34:69 - UHF 12dB 4R 105/110dBuV	40.70
16	AP917L	D	1	Amplificatore da palo 4 ing III - 21:32 - 34:69 - 21:60 15dB 4R 105/110dBuV LTE	42.10
16	AP830	S	1	Amplificatore da palo 4 ing VHF - 21:34 - 36:69 - UHF 20dB 4R 112/115dBuV - Telealim. auto.	37.60
16	AP830L	D	1	Amplificatore da palo 4 ing III - 21:32 - 34:69 - 21:60 20dB 4R 112/115dBuV LTE - Telealim. automatica	44.30
16	AP291	D	1	Mast mount 4 in VHF - 21:32 - 34:69 - UHF 28dB 4 Adj 112/115dBuV - Automatic remote power supply	45.10
16	AP291L	D	1	Mast mount 4 in VHF - 21:32 - 34:60 - 21:60 30dB 4 Adj 112/115dBuV - Automatic remote power supply	46.50
16	AL93	D	1	12V 150mA power supply for mast amplifiers	9.45
16	AL96	D	1	Compact power supply 12V 200mA with F connectors	10.76
16	AL97	D	1	Compact power supply 12V 200mA with F connectors - 2 out	11.80
16	AL1480	D	1	Alimentatore 12V 300mA con connettori F - Miniaturizzato	11.20
16	AL1550	D	1	Alimentatore 12V 400mA con connettori F - 1 uscita	18.30
17	CE202	S	1	Centralino 1 ing III+UHF 12dB 2R 112/115dBuV - Telealim. auto. (150mA)	55.60
17	CE202L	D	1	Centralino 1 ing III+21:60 12dB 2R 112/115dBuV LTE - Telealim. automatica 150mA	59.80
17	CE50L	D	1	Centralino 1 ing III+21:60 24dB 2R 112/115dBuV con filtro LTE	62.20
17	CE268	S	1	Centralino 1 ing III+UHF 24dB 2Reg. 114/119dBuV + Teleal.	83.30
17	CE731L	D	1	Centralino 1 ing III+21:60 32dB 2R 112/115dBuV con filtro LTE	66.00
17	CE997	S	1	Centralino 1 ing III+UHF 32dB 1R + 1SLOPE 121dBuV - Telealim. auto. UHF	139.00
17	CE852	S	1	Centralino 1 ing III+UHF 40dB 1R + 1SLOPE 121dBuV - Telealim. auto. UHF	142.20
17	CE852L	D	1	Centralino 1 ing III+21:60 42dB 1R + 1SLOPE 121dBuV - Telealim. automatica	152.40
17	CE52L	D	1	Centralino TV professionale 2 ing III - 21:60 24dB 2R 112/115dBuV - Telealim. automatica - LTE	65.50
17	CE55	S	1	Centralino 2 ing VHF - UHF 32dB 2R 112/115dBuV - Telealim. auto. UHF	62.13
17	CE55L	N	1	Centralino 2 ing VHF - UHF 32dB 2R 112/115dBuV - Telealim. auto. UHF - Con filtro LTE	68.30
17	CE998	S	1	Centralino 2 ing III - UHF 32dB 2R 119/121dBuV - Telealim. auto. UHF	142.30
17	CE853L	D	1	Centralino 2 ing III - 21:60 42dB 2R 119/121dBuV con filtro LTE - Telealimentazione automatica	156.00
17	CE896	S	1	Centralino 2 ing III+UHF - UHF 20dB 3R 112/115dBuV - Telealim. auto. "UNO"	64.30
17	CE832	S	1	Centralino 2 ing III+UHF - UHF 28dB 3R 112/115dBuV - Telealim. auto. "UNO"	65.40
17	CE895L	D	1	Centralino 3 ing III - 21:60 - 21:60 20dB 3R 112/115dBuV - Telealim. automatica	69.40
17	CE833L	D	1	Centralino 3 ing III - 21:60 - 21:60 32dB 3R 112/115dBuV - Telealim. automatica	69.90
17	CE1708L	N	1	Centralino 3 ing III - 21:60 - 21:60 40dB 3R 112/115dBuV con filtro LTE	79.90
17	CE56	S	1	Centralino 3 ing VHF - 21:32 - 34:69 32dB 3R 112/115dBuV - Telealim. auto. UHF	70.80
18	CE1280	S	1	Centralino 4 ing VHF - 21:32 - 34:69 - UHF 20dB 4R 112/115dBuV - Telealim. automatica	72.20
18	CE1280L	D	1	Centralino 4 ing VHF - 21:32 - 34:60 - UHF 20dB 4R 112/115dBuV - Telealim. automatica Con Filtro LTE	74.90
18	CE861L	D	1	Centralino 4 ing III - 21:32 - 34:60 - 21:60 30dB 4R 112/115dBuV con filtro LTE - Telealimentazione automatica	78.60
18	CE1701L	D	1	Centralino 4 ing III - 21:32 - 34:60 - 21:60 40dB 4R 112/115dBuV con filtro LTE	80.70
18	CE91L	D	1	Centralino 5 in I - III+S11:S20 - IV - V - 21:60 34dB 5R 114/119dBuV LTE - Telealim. automatica	95.13
18	CE1275L	D	1	Centralino 5 ing III / S12:S32 / IV / V / 21:60 45dB 5 Reg 121dBuV LTE - Telealim. automatica	170.30
18	CE6701	D	1	Centrale TV con Filtri Attivi Johansson 6701 Profiler Revolution 5 ingressi Programmabili. Guadagno 40dB 126dbuV- 50 cluster	342.30
18	CE6700	D	1	Centrale TV con Filtri Attivi Johansson 6700 Profiler Revolution 5 ingressi Programmabili. Guadagno 50dB 131dBuV - 50 cluster	366.67
18	PR229	D	1	Preamplificatore da palo 1 ing UHF 20dB 103dBuV - Low Noise <2dB	25.60
18	PR251	D	1	Preamplificatore innesto 1 ing III+UHF 15dB 96dBuV - Low Noise <2dB 5:24V - Per antenna	21.80
18	PR264	D	1	Preamplificatore innesto 1 ing III+UHF 15dB 96dBuV - Low Noise <2dB 5:24V - Per centralino	21.80
18	BS10310	N	1	Preamplificatore tubolare UHF 15dB LTE a basso rumore	20.80
18	BS10311	D	1	Preamplificatore tubolare UHF 15dB a Basso Rumore	21.40
18	PR263	D	1	Preamplificatore innesto 1 ing UHF 15dB 96dBuV - Low Noise <2dB 5:24V - Per centralino	21.80
18	BS10312	N	1	Tubular Low Noise 18dB UHF preamplificatore with GaAsFet - For antenna	26.40
18	BS10313	N	1	Tubular Low Noise 18dB UHF preamplificatore with GaAsFet - For master amplifier	26.40
19	BL140	D	1	Amplificatore di linea autoalimentato 1 ing VHF+UHF 16/13dB 2R 105/110dBuV	27.80
19	CE202L	D	1	Centralino 1 ing III+21:60 12dB 2R 112/115dBuV LTE - Telealim. automatica 150mA	59.80
19	BL1551	D	1	Amplificatore di linea autoalimentato 1 ing III+UHF 15dB 2R 105/110dBuV + Telealimentazione automatica	30.70
19	BL48	D	1	Amplificatore di linea autoalimentato 1 ing VHF+UHF 20/24dB 2R 105/110dBuV	30.30
19	BS14000	D	1	Filtro LTE da interno E2:E60	15.60
19	BS14010	D	1	Filtro tubolare LTE - Passabanda E2:E60	17.90
19	FL1361	D	1	Filtro da palo LTE - Passabanda E2:E60	21.20
19	FL1362	D	1	Filtro ad innesto LTE - Passabanda E2:E60	20.90
19	FL1367	R	1	Cavity LTE mast mount filter - E5:E60	64.60
20	MX62	D	1	Miscelatore 2 ing VHF - UHFcc	13.60
20	MX345-30/32	D	1	Miscelatore 3 ing III - 21:30 - 32:69 - da palo con connettori F	16.80
20	MX345-32/34	D	1	Miscelatore 3 ing III - 21:32 - 34:69 - da palo con connettori F	16.80
20	MX345-34/36	D	1	Miscelatore 3 ing III - 21:34 - 36:69 - Da palo con connettori F	16.80
20	MX345-40/42	D	1	Miscelatore 3 ing III - 21:40 - 42:69 - da palo con connettori F	16.80
20	MX845	D	1	Miscelatore 2 ing. da palo III+UHF - UHFcc - "UNO"	15.20
20	MX847	D	1	Miscelatore 3 ing. da palo III - UHFcc - UHFcc	15.80
20	MX1-CH	D	1	Miscelatore 2 ing CH1(UHF) - VHF+UHF(-CH1)	42.80
20	MX2-CH-CH	D	1	Miscelatore 2 ing CH1+CH2 - VHF+UHF(-CH1 -CH2) AIRLINE	51.90
20	MX3-CH-CH-CH	D	1	Miscelatore 2 ing CH1+CH2+CH3 - VHF+UHF(-CH1 -CH2 -CH3) AIRLINE	69.80
20	MX4-CH-CH-CH-CH	D	1	Miscelatore 2 ing con 4 canali CH1+CH2+CH3+CH4 - VHF+UHF -CH	92.40
20	FL1-CH1	D	1	Filtro passacanale 1 canale +CC	33.50
20	FL2-CH1+CH2	D	1	Filtro passacanale 2 canali +CC	39.60
20	FL3-CH1+CH2+CH3	D	1	Filtro passacanale 3 canali +CC	47.10
20	FL4-CH1+CH2+CH3+CH4	D	1	Filtro passacanale 4 canali +CC	52.40
20	FL1277	D	1	Filtro equalizzatore 3 celle cc (-12dB) +CC	34.60
20	FL1333	D	1	Filtro equalizzatore 4 celle cc (-12dB) +CC	36.60
20	FL1413	D	1	Filtro equalizzatore 5 celle (-12dB)	38.80
20	FL241	D	1	Filtro equalizzatore 6 celle (-12dB)	44.60
20	OPZ-CH-ADIACENTE	D	1	Opzione 1 canale adiacente utile	3.00
20	OPZ-CELLA-16MHz	D	1	Opzione cella passacanale 16MHz	3.00
20	OPZ-CELLA-24MHz	D	1	Opzione cella passacanale 24MHz	4.00
20	OPZ-TAGLIO-IV	D	1	Opzione taglio banda IV	2.60
20	OPZ-TAGLIO-V	D	1	Opzione taglio banda V	3.80
21	AN113	N	1	Antenna YAGI 48 elementi 21:60 conn. F	28.80
21	AN1710	D	1	Antenna Tripla 42 elementi LTE Click Clack SUPER. Imballo 6Pz	50.90
21	AN115	D	1	Antenna Triplex combinata 345 White conn. F - LTE	32.80
21	AN109	S	1	UHF Panel antenna with F connector	13.50
22	AN113	D	1	Antenna YAGI 48 elementi 21:60 conn. F	28.80
22	AN1726	D	1	Antenna YAGI 22 elementi CH21:60 connettore F premontata	22.60
22	AN1744	D	1	Antenna TRIPLEX 47 elementi 21:60 connettore F	42.20
22	AN1743	D	1	Antenna Tripla 43 elementi 21:60 - Connettore F	30.30
22	AN1727	D	1	Antenna YAGI 91 elementi 21:60 conn. F	66.60
22	AN1704	D	1	Antenna YAGI 90 elementi B.UHF connettore F - High Gain	62.20
23	AN1746	D	1	Antenna LOG 28 elementi 21:60 - Connettore F - Polarizzabile H/V	15.95
23	AN1745	D	1	Antenna LOG 21:60 connettore F - 20 elementi - Mini	12.60
23	AN925	D	1	Antenna LOG 345 con connettore F 16 elementi - Polarizzabile H/V	19.40
23	AN1742	D	1	Antenna YAGI 9 elementi Banda III connettore F - Polarizzabile H/V	31.20
23	AN108	D	1	6 elements YAGI Band III antenna with F connector - White plastics - Bulk 10 PCS	23.70
23	AN1741	D	1	Antenna YAGI 4 elementi Banda III connettore F - Polarizzabile H/V	20.10
23	AN1740	D	1	Antenna LOG 12 elementi B.III - connettore F polarizzabile H/V connettore F	14.40
24	SH1610	R	3	Transmodulatore compatto che converte 2 transponder SAT in 3 MUX DVB-T. Ethernet per configurazione	994.00
24	SH1611	R	3	Centrale transmodulazione 2 transponder SAT in 4 MUX DVB-T + USB per Info Hotel + Ethernet	1298.00
24	SH1619	R	3	Centrale transmodulazione 3 transponder SAT in 4 MUX DVB-T + 2 x ingressi per CI + Ethernet	1515.00
24	SH1733	R	1	Centrale Transmodulazione 4 transponder SAT in 4 MUX DVB-T + Ethernet per configurazione	1515.00
24	SH1618	R	3	Centrale transmodulazione 4 transponder SAT in 4 MUX DVB-T + USB per canale Info Hotel + Ethernet per programmazione	1946.00
25	SH1614	R	3	Centrale di transmodulazione Tivusat con 2 transponder SAT e 4 MUX DVB-T + USB per Info Hotel + 1x CAM + Smartcard Tivusat professionale	1712.00
25	SH1758	R	3	Centrale transmodulazione 3 transponder TIVUSAT in 4 MUX DVB-T + 1x CAM + SMARTCART TIVUSAT Professionale	1842.00
25	SH1621	R	3	Centrale transmodulazione 3 transponder TIVUSAT in 4 MUX DVB-T + 2x CAM + SMARTCART TIVUSAT Professionali	2253.00
25	SH1615	R	3	Centrale di transmodulazione 4 transponder Tivusat in 4 MUX DVB-T + 1x CAM + Smartcard Tivusat professionale	2579.00
25	SH1623	R	3	Centrale di transmodulazione 6 transponder Tivusat in 8 MUX DVB-T + 2x CAM +Smartcard Tivusat professionale	4312.00
26	SH1736	R	3	Centrale di transmodulazione GDS con 8 ingressi indipendenti SAT e 2 uscite DVB-T con 4 MUX per ciascuna uscita.	2750.00
26	SH1737	R	3	Centrale di transmodulazione GDS con 8 ingressi indipendenti SAT e 2 uscite DVB-T con 4 MUX per ciascuna uscita. 4 SLOT CI Flex	3150.00
26	SH1738	R	3	Moduli di transmodulazione 2 IN SAT - 1 uscita con 4 MUX	900.00
26	SH1739	R	3	Moduli di transmodulazione 2 IN SAT - 1 uscita con 4 MUX - 1 CI	975.00
26	SH1740	R	3	Moduli di transmodulazione 3 IN SAT - 1 uscita con 4 MUX	1150.00
26	SH1741	R	3	Moduli di transmodulazione 3 IN SAT - 1 uscita con 4 MUX - 1 x CI	1225.00
26	SH1742	R	3	Moduli di transmodulazione 3 IN SAT - 1 uscita con 4 MUX - 2 x CI	1300.00
26	SH1743	R	3	Moduli di transmodulazione 2 IN SAT - 2 x CI - Uscita su IP	1100.00
26	SH1744	R	3	Moduli di transmodulazione 3 IN SAT - 2 x CI - Uscita su IP	1350.00
26	SH1745	R	3	Moduli alimentatore per transmodulazione 24V 1.2A	50.00
26	SH1746	R	3	Moduli alimentatore per transmodulazione 24V 2.1A	80.00
26	SH1747	R	3	Moduli alimentatore per transmodulazione 24V 6.2A	250.00
26	SH1748	R	3	Modulo Slideshow su cavo coassiale	1500.00
27	PAR80W	R	1	Parabola offset 80cm acciaio bianca - Parabola in alluminio 80cm a montaggio rapido Bianca - Staffa in metallo robusta	28.60
27	PAR80AW	D	1	Parabola in alluminio 80cm a montaggio rapido Bianca - Staffa in metallo robusta	51.80
27	PA180	D	1	Supporto Dual-Feed per parabola regolabile 7,10,13°	8.85
27	PA181	D	1	Supporto LNB multifeed per parabola (4 satelliti) regolabile -7,-10,-13 +7,10,13°	10.06
27	ZAC2002U	D	1	Supporto per parabola universale da palo. Sporgenza: 260mm	11.40
27	ZAC40CAM2	D	1	Supporto da camino a 180 gradi con fissaggio a zanche francesi	31.20
27	ZACE26M	D	1	Supporto per parabola universale a muro. Sporgenza: 260mm	11.60
27	ZACE46M	D	1	Supporto per parabola universale a muro. Sporgenza: 460mm	13.40
27	ZN1022	D	1	Matassa 25 MT nastro zincato 40x0.5mm per zanche francesi	28.75
27	ZN1022A	D	1	Matassa 5 MT nastro zincato 40x0.5mm per zanche francesi	8.40
28	LN1580	D	1	LNB 1 uscita universale IDIGITAL	6.20
28	LN1497	D	1	LNB 2 uscite indipendenti TWIN	17.85
28	LN331	D	1	LNB 4 uscite indipendenti (QUAD) IDIGITAL	22.20
28	LN1702	D	1	LNB 8 uscite indipendenti (OTTO)	56.40
28	LN1591	D	1	LNB 4 uscite QUATTRO VH-VH per multiswitch IDIGITAL	17.80
28	LN208	D	1	LNB SCR 4 utenze + uscita legacy	49.61
28	LN1492	D	1	LNB dCSS monocavo, 12 utenze dCSS + 4 CH SCR oppure 1x Legacy - Noise 0.2dB - LTE free (SKY ITALIA AUTHORIZED)	56.80
28	LN1649	D	1	LNB monoblocco 1 uscita 4 gradi dualfeed	26.66
28	LN209	D	1	LNB monoblocco universale 1 uscita 6 gradi dualfeed	26.40
28	LN990	D	1	LNB monoblocco 6 gradi TWIN - 2 uscite indipendenti	76.80
28	LN984	D	1	LNB monoblocco 6 gradi QUAD - 4 uscite indipendenti	96.00
28	MX71	D	1	Miscelatore 2 ing TV/SAT (Mix-Demix) 40:860 - 950:2200 MHz	9.99
28	MX771	D	1	Miscelatore 2 ing TV/SAT (Mix-Demix) 40:860 - 950:2200 MHz da palo	13.70
28	DS83	D	1	Commutatore DiSEqC 2x1 alta separazione	11.90
28	DS84	D	1	Commutatore DiSEqC 4 ingressi ad alta separazione	18.70
28	PR785	D	1	Preamplificatore satellitare ad innesto. Guadagno 15:20dB - Slope	16.80
28	MO1670-SKY	D	1	KIT Rimodulazione SKY HD con SpecialMix	279.50
29	ES1455	S	1	Coppia Estensore IR via cavo	51.60
29	ES1456	S	1	Estensore IR via cavo - Aggiuntivo	26.99
29	ES1592	S	1	Coppia estensore di telecomando 433MHz codificato	27.60
29	ES1527	S	1	Coppia estensore 2.4GHz Audio/Video + infrarossi + AGGIUNTIVO	78.00
29	ES1593	S	1	Coppia estensore Audio/Video wireless 2.4GHZ con ripetitore di telecomando a 433.92MHz codificato	31.90
29	MO1500	S	3	Digital DVB-T modulator with Audio/Video stereo RCA inputs	395.00
29	MO1670	D	1	Modulatore stereo digitale Full HD COFDM 170-230/470-862MHz, ingresso HDMI, 16 e 64 QAM, Video LOOP HDMI IN-OUT	235.00
29	MO1695	D	1	Modulatore DVB-T2 stereo digitale Full HD COFDM 170-230/470-862MHz - Modula 2 ingressi HDMI su un canale DVB-T2	0.00
29	MO1670-SKY	D	1	KIT Rimodulazione SKY HD con SpecialMix	279.50
30	RO1254	D	1	Misuratore Sat-Link HD per canali DVB-T2 e DVB-S2 - Analizzatore di sprettro e costellazione	289.00
30	RO1627	D	1	Misuratore professionale HD per canali DVB-T2 e DVB-S2 e fibra ottica DVB-C - Analizzatore di sprettro e costellazione.....	295.00
31	VA1597	D	1	Splitter HDMI v.1.4 2 vie 1080P 1920x1200px 3D	26.50
31	VA1730-1.4	D	1	Splitter HDMI 2 uscite - 4K 60Hz YUV 4:4:4 - HDCP 1.4	24.70
31	VA1730	D	1	Splitter HDMI 2.0 HDCP 2.2 - 2 uscite - 4K 60Hz YUV 4:4:4	68.80
31	VA1598	D	1	Splitter HDMI v.1.4 4 vie 1080P 1920x1200px 3D	39.70
31	VA1731-1.4	D	1	Splitter HDMI 4 uscite - 4K 60Hz YUV 4:4:4 - HDCP 1.4	34.20
31	VA1731	D	1	Splitter HDMI 2.0 HDCP 2.2 - 4 uscite - 4K 60Hz YUV 4:4:4	82.60
31	ES1595	D	1	HDMI + IR extender su cavo ethernet CAT.6 - Lunghezza massima 60 metri	96.00
31	ES1665	D	1	Estensore HDMI su cavo ethernet Cat.6. (Fino a 120 metri su Cat.6) KVM	277.59
31	CA1220	D	1	Cavo HDMI 19 poli m. - HDMI 19 poli m. PIN dorati cavo - V. 1.4 - 0.5 metri	4.99
31	CA1221	D	1	Cavo HDMI 19 poli m. - HDMI 19 poli m. PIN dorati cavo - V. 1.4 - 1 metro	4.20
31	CA1223	D	1	Cavo HDMI 19 poli m. - HDMI 19 poli m. PIN dorati cavo - V. 1.4 - 1.5 metri	4.60
31	CA1222	D	1	Cavo HDMI 19 poli m. - HDMI 19 poli m. PIN dorati cavo - V. 1.4 - 2 metri	5.40
31	CA1225	D	1	Cavo HDMI 19 poli m. - HDMI 19 poli m. PIN dorati cavo - V. 1.4 - 3.0 metri	6.40
31	CA1226	D	1	Cavo HDMI 19 poli m. - HDMI 19 poli m. PIN dorati cavo - V. 1.4 - 5.0 metri	9.30
31	CA1227	D	1	Cavo HDMI 19 poli m. - HDMI 19 poli m. PIN dorati cavo - V. 1.4 - 7.5 metri	16.97
31	CA1228	D	1	Cavo HDMI 19 poli m. - HDMI 19 poli m. PIN dorati cavo - V. 1.4 - 10 metri	21.26
31	CA1229	D	1	Cavo HDMI 19 poli m. - HDMI 19 poli m. PIN dorati cavo - V. 1.4 - 15 metri	30.50
31	CA1224	D	1	Cavo HDMI 19 poli m. - HDMI 19 poli m. PIN dorati cavo - V. 1.4 - 20 metri	33.20
32	RI1700	D	3	Decoder satellitare DIGIQUEST certificato TIVUSAT HD 1920x1080px con MHP, TIVUON, PVR	116.25
32	RI1657	D	3	Fantastico Ricevitore SAT+DTT+IPTV BWARE RX8900 H.265 10 BIT	99.95
32	RI1683	D	3	Ricevitore Terrestre Free HD T2 HEVC	29.25
32	RI1684	D	3	Ricevitore Terrestre Free HD T2 HEVC + PVR per registrazione su USB	31.20
32	RI1687	D	3	Ricevitore Terrestre Free HD T2	26.00
32	RI1669	D	3	Ricevitore Digitale Terreastre Scart DVB-T2 MPEG-4 HD HDMI PVR	26.00
33	RI1716	D	1	BWARE RX540 EV Ricevitore SAT PVR con slot smartcard + chiavetta WiFi per connessione internet	46.00
33	RI1659	D	3	Pacchetto CAM + CARD TivuSAT HD	89.00
33	RI1732	D	3	Pacchetto CAM + CARD TivuSAT 4K	99.00
33	RI1709	N	3	Tessera abbonamento 30GG adulti 5CH HD NAGRASAT 30	19.90
33	RI1660	D	3	USB WiFi per decoder	9.00
33	RI1685	D	3	USB WiFi per decoder con antenna ad alto guadagno per una lunga portata	11.05
33	RI1710	N	1	Telecomandi universale per TV SONY	6.80
33	RI1711	N	1	Telecomandi universale per TV PANASONIC	6.80
33	RI1712	N	1	Telecomandi universale per TV LG	6.80
33	RI1713	N	1	Telecomandi universale per TV SAMSUNG	6.80
33	RI1714	N	1	Telecomandi universale per TV PHILIPS	6.80
33	RI1715	N	1	Telecomandi universale per TV SHARP	6.80
34	SW9731	N	3	Multiswitch 4 ingressi passanti - 1 uscita dCSS 16CH / SCR / Legacy	70.25
34	SW9732	N	3	Multiswitch 4 ingressi passanti - 2 uscite dCSS 2x16CH / SCR / Legacy	109.80
34	SW9733	N	3	Multiswitch 5 ingressi passanti - 1 uscita dCSS 16CH / SCR / Legacy	97.60
34	SW9734	N	3	Multiswitch 5 ingressi passanti - 2 uscite dCSS 2x16CH - compatibile con LNB Wide- band, SKY COMPATIBILE	126.90
34	SW9754	N	3	Multiswitch 5 ingressi passanti - 4 uscite dCSS 4x16CH / SCR / Legacy	205.00
34	SW9758	N	3	Multiswitch 5 ingressi passanti - 8 uscite dCSS 8x16CH / SCR / Legacy	409.20
34	SW9748	N	3	Multiswitch 5 ingressi passanti - 16 uscite dCSS 16x16CH / SCR / Legacy	0.00
34	SW9669	N	3	Inseritori di corrente per multiswitch	16.40
34	SW2461	N	3	Alimentatore per Multiswitch dCSS 18V 500mA	31.90
34	SW2460	N	3	Alimentatore 230Vac / 20 Vdc, 3.25 A, connettore F, adatto per DCSS 974x	67.50
35	CN1513	D	1	Connettore F ad avvitamento per cavo da 5mm - Confezione 100pz	26.85
35	CN1514	D	1	Connettore F ad avvitamento per cavo da 6.7mm - Confezione 100pz	26.85
35	CN194	D	1	Connettore F maschio ad avvitamento per cavi da 5.0 mm HQ - Conf. da 100pz	35.20
35	CN195	D	1	Connettore F maschio ad avvitamento per cavi 6.7mm HQ - Confezione da 100pz	35.20
35	CN196	D	1	Connettore a crimpare per cavo da 5mm - Conf. 100pz	39.99
35	CN197	D	1	Connettore a crimpare per cavo da 6.7mm - Conf. 100pz	39.99
35	CN1631	D	1	Connettore IEC maschio per cavo 5mm - Confezione 50pz	28.90
35	CN1632	D	1	Connettore IEC femmina per cavo 5mm - Confezione 50pz	28.90
35	CN1633	D	1	Connettore IEC maschio per cavo 6.7mm - Confezione 50pz	28.90
35	CN1634	D	1	Connettore IEC femmina per cavo 6.7mm - Confezione 50pz	28.90
36	CN1511	D	1	Connettore F f. - IEC maschio 90 gradi 3GHz	0.99
36	CN1512	D	1	Connettore F f. - IEC femmina 90 gradi 3GHz	0.99
36	CN1671	D	1	Giuntacavo F femmina - F femmina HQ in ottone - Confezione 50Pz	18.70
36	CN794	D	1	Giuntacavo F femmina - F femmina High Quality - 3GHz	0.76
36	CN1335	D	1	Giuntacavo F maschio - F maschio RAPIDO High Quality	1.05
36	CN793	D	1	Spina F maschio volante ad angolo 90 gradi 3GHz - High Quality	0.89
37	CN205	D	1	Adattatore F maschio - F maschio - Conf. 100pz	19.00
37	CN1672	D	1	Spina IEC maschio - F femmina volante - Confezione 50Pz	22.50
37	CN796	D	1	Presa IEC femmina volante - Conf. 100pz	16.90
37	CN206	D	1	Adattatore IEC femmina - IEC femmina - Conf. 100pz	15.80
37	CN207	D	1	Adattatore IEC maschio - IEC maschio - Conf. 100pz	15.80
37	CN799	D	1	Adattatore RCA maschio - F femmina - Conf. 100pz	19.00
37	CN797	D	1	Adattatore BNC maschio - F femmina	1.25
37	CN1676	D	1	Adattatore RCA femmina - BNC maschio in blister da 2Pz - Ideale per videocontrollo	1.75
38	CN1678	D	1	Adattatore RCA femmina - F maschio	0.85
38	CN1674	D	1	Adattatore RCA maschio - BNC femmina. Blister da 2Pz - Ideale per videocontrollo	1.75
38	CN1675	D	1	Adattatore USB femmina - USB femmina in blister - USB 2.0 - Qualità superiore	1.85
38	CN1673	D	1	Adattatore HDMI femmina - HDMI femmina in blister. Qualità superiore	3.50
38	CN1560R	N	1	Connettore RCA Maschio Volante Placcato ORO con Oring Rossi	0.78
38	CN1677	D	1	Coppia Adattatori JACK 6.35mm maschio - 3.5mm femmina stereo e viceversa. Confezione blister	2.20
39	CN801	D	1	Carico 75 ohm connettore F - Confezione 50pz	14.80
39	CN802	D	1	Carico 75 ohm isolato connettore F - per multiswitch - DC Block - Confezione 20Pz	15.60
39	CN803	D	1	Carico 75 ohm per morsetti	0.39
39	CN1336	D	1	Carico 75 OHM IEC maschio	0.90
39	CN1511	D	1	Connettore F f. - IEC maschio 90 gradi 3GHz	0.99
39	CN1152	D	1	Spina volante RJ45 8 contatti - Confezione in blister 6pz	1.30
39	CN1528	D	1	Spina volante RJ45 8 contatti schermato a crimpare - Conf. 50Pz	12.90
40	CN750	D	1	Connettore CAP nero - per cavi da 4 a 7mm - Conf. 100pz	19.65
40	CN751	D	1	Connettore CAP grigio - per cavi da 4 a 7mm (uso interno) - Conf. 100pz	19.80
40	CN752	D	1	Connettore CAP blu - per cavi da 4 a 7mm (uso interno) - Conf. 100pz	19.80
40	CN753	D	1	Connettore CAP azzurro - per cavi da 4 a 7mm (uso interno) - Conf. 100pz	19.80
40	CN754	D	1	Connettore CAP verde - per cavi da 4 a 7mm (uso interno) - Conf. 100pz	19.80
40	CN755	D	1	Connettore CAP rosso - per cavi da 4 a 7mm (uso interno) - Conf. 100pz	19.80
40	CN756	D	1	Connettore CAP arancione - per cavi da 4 a 7mm (uso interno) - Conf. 100pz	19.80
40	CN757	D	1	Connettore CAP giallo - per cavi da 4 a 7mm (uso interno) - Conf. 100pz	19.80
40	CN758	D	1	Connettore CAP bianco - per cavi da 4 a 7mm (uso interno) - Conf. 100pz	19.80
40	CN759	D	1	Attrezzo per inserzione ed estrazione CAP	7.90
40	CN760	D	1	Pinza per inserimento ed estrazione CAP	7.90
40	CN761	D	1	Coltellino / spellacavi universale per cavo coassiale	7.90
41	DI80	D	1	Mast mount 2 out splitter (-4dB) - supply on all outputs by diode	8.90
41	DI81	D	1	Divisore da palo 3 uscite (-6dB) - passaggio CC su tutte le uscite	11.80
41	DI82	D	1	Mast mount 4 out splitter (-8dB) - supply on all outputs by diode	11.95
41	DI1482	D	1	Divisore 2 uscite 5:2400MHz -6dB small	5.30
41	DI1483	D	1	Divisore 3 uscite 5:2400MHz small	5.97
41	DI1484	D	1	Divisore 4 uscite 5:2400MHz small	6.98
41	DI765	D	1	Divisore 4 uscite Verticali con connettori F - 5:2400MHz	3.80
41	DI766	D	1	Divisore 6 uscite 5:2400 MHz con conn. F	14.10
41	DI768	D	1	Divisore 8 uscite 5:2400 MHz con conn. F	15.80
41	DI350	D	1	Divisore 2 uscite +CC in pressofusione rapido 5:2400MHz	6.70
41	DI351	D	1	Divisore 4 uscite +CC in pressofusione rapido 5:2400MHz	10.66
42	D110	D	1	Derivatore 1 uscite -10dB 5:2400 MHz con conn. F e CAP	6.99
42	D114	D	1	Derivatore 1 uscite -14dB 5:2400 MHz con conn. F e CAP	6.99
42	D118	D	1	Derivatore 1 uscite -18dB 5:2400 MHz con conn. F e CAP	6.99
42	D122	D	1	Derivatore 1 uscite -22dB 5:2400 MHz con conn. F e CAP	6.99
42	D210	D	1	Derivatore 2 uscite -10dB 5:2400 MHz con conn. F	7.20
42	D214	D	1	Derivatore 2 uscite -14dB 5:2400 MHz con conn. F e CAP	7.20
42	D218	D	1	Derivatore 2 uscite -18dB 5:2400 MHz con conn. F e CAP	7.20
42	D222	D	1	Derivatore 2 uscite -22dB 5:2400 MHz con conn. F e CAP	7.20
42	D412	D	1	Derivatore 4 uscite -12dB 5:2400 MHz con conn. F	9.90
42	D414	D	1	Derivatore 4 uscite -14dB 5:2400 MHz con conn. F e CAP	9.90
42	D418	D	1	Derivatore 4 uscite -18dB 5:2400 MHz con conn. F e CAP	9.90
42	D422	D	1	Derivatore 4 uscite -22dB 5:2400 MHz con conn. F e CAP	9.90
42	D616	D	1	Derivatore 6 uscite -16dB 5:2400 MHz con conn. F	13.00
42	D620	D	1	Derivatore 6 uscite -20dB 5:2400 MHz con conn. F	13.00
42	D625	D	1	Derivatore 6 uscite -25dB 5:2400 MHz con conn. F	13.00
42	DE352	D	1	Derivatore 1 uscita -8dB in pressofusione rapido	6.80
42	DE353	D	1	Derivatore 1 uscita -12dB in pressofusione rapido	6.80
42	DE354	D	1	Derivatore 1 uscita -16dB in pressofusione rapido	6.80
42	DE355	D	1	Derivatore 1 uscita -20dB in pressofusione rapido	6.80
42	DE356	D	1	Derivatore 2 uscite -12dB in pressofusione rapido	8.30
42	DE357	D	1	Derivatore 2 uscite -16dB in pressofusione rapido	8.30
42	DE358	D	1	Derivatore 2 uscite -20dB in pressofusione rapido	8.30
42	DE359	D	1	Derivatore 3 uscite -12dB in pressofusione rapido	10.50
42	DE360	D	1	Derivatore 3 uscite -16dB in pressofusione rapido	10.50
42	DE361	D	1	Derivatore 3 uscite -20dB in pressofusione rapido	10.50
42	DE362	D	1	Derivatore 4 uscite -12dB in pressofusione rapido	11.90
42	DE363	D	1	Derivatore 4 uscite -16dB in pressofusione rapido	11.90
42	DE364	D	1	Derivatore 4 uscite -20dB in pressofusione rapido	11.90
42	FR1052	D	1	Presa TV IEC m. ECO	3.06
42	FR400	D	1	Presa TV IEC M. isolata in pressofusione	5.60
42	FR401	D	1	Presa TV IEC M. con passaggio CC in pressofusione	5.40
42	FR402	D	1	Presa TV IEC M. passante -5dB in pressofusione	7.99
42	FR403	D	1	Presa TV IEC M. passante -7dB in pressofusione	7.99
42	FR404	D	1	Presa TV IEC M. passante -10dB in pressofusione	8.70
42	FR405	D	1	Presa TV IEC M. passante -14dB in pressofusione	8.70
42	FR406	D	1	Presa TV IEC M. passante -18dB in pressofusione	8.70
42	FR407	D	1	Presa TV IEC M. passante -22dB in pressofusione	8.70
43	FR1055	D	1	Mascherina adattatore per Ticino NOW.	0.90
43	FR1050	D	1	Presa TV F f. ECO	1.75
43	FR1053	D	1	Presa TV F f. diretta isolata in pressofusione	5.50
43	FR408	D	1	Presa TV F F. diretta CC in pressofusione	5.65
43	FR1054	D	1	Presa TV F f. + IEC m. diretta 2 cavi in pressofusione (SAT +cc)	6.40
43	FR413	D	1	Presa TV DEMIX terminale in pressofusione (SAT +cc)	9.70
43	FR414	D	1	Presa TV DEMIX passante -5dB in pressofusione	11.95
43	FR415	D	1	Presa TV DEMIX passante -7dB in pressofusione	11.95
43	FR416	D	1	Presa TV DEMIX passante -10dB in pressofusione	11.95
43	FR417	D	1	Presa TV DEMIX passante -14dB in pressofusione	11.95
43	FR418	D	1	Presa TV DEMIX passante -18dB in pressofusione	11.95
43	FR419	D	1	Presa TV DEMIX passante -22dB in pressofusione	11.95
43	FR1001	D	1	Presa RJ11 classe C3 Toolless Nera	3.90
43	FR1002	D	1	Presa RJ45 classe C5E Toolless Bianca	4.10
43	FR1003	D	1	Presa RJ45 classe C5E Toolless nera	4.10
43	FR1004	D	1	Presa RJ45 classe C5E bianca	4.70
43	FR1005	D	1	Presa RJ45 classe C5E nera	4.70
43	FR1006	D	1	Presa RJ45 classe C6 bianca	5.70
43	FR1007	D	1	Presa RJ45 classe C6 nera	5.70
44	MA475	D	1	Mascherina 1 foro compatibile ABB Elos	0.90
44	MA445	D	1	Mascherina 2 fori compatibile ABB Elos	0.90
44	MA1040	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile ABB Elos	1.10
44	MA1103	D	1	Mascherina 1 foro compatibile ABB serie Chiara	0.90
44	MA1107	D	1	Mascherina 2 fori compatibile ABB serie Chiara	0.90
44	MA1041	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile ABB Chiara	1.10
44	MA1473	D	1	Mascherina 1 foro compatibile ABB Mylos bianca	1.80
44	MA1474	D	1	Mascherina 2 fori compatibile ABB Mylos bianca	1.90
44	MA1475	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile ABB Mylos bianca	2.00
44	MA1476	D	1	Mascherina 1 foro compatibile ABB Mylos nera	1.80
44	MA1477	D	1	Mascherina 2 fori compatibile ABB Mylos nera	1.90
44	MA1478	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile ABB Mylos nera	2.00
44	MA476	D	1	Mascherina 1 foro compatibile AVE System 45 Blanc	0.90
44	MA446	D	1	Mascherina 2 fori compatibile AVE System 45 Blanc	0.90
44	MA1029	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile AVE System 45 Blanc	1.10
44	MA477	D	1	Mascherina 1 foro compatibile AVE System 45 Noire AX	0.90
44	MA447	D	1	Mascherina 2 fori compatibile AVE System 45 Noire AX	0.90
44	MA1027	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile AVE System 45 Noire AX	1.10
44	MA478	D	1	Mascherina 1 foro compatibile AVE System 45 Ral	0.90
44	MA448	D	1	Mascherina 2 fori compatibile AVE System 45 Ral	0.90
44	MA1030	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile AVE System 45 RAL	1.10
44	MA479	D	1	Mascherina 1 foro compatibile AVE System 45 Banquise	0.90
44	MA449	D	1	Mascherina 2 fori compatibile AVE System 45 Banquise	0.90
44	MA1028	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile AVE System 45 Banquise	1.10
44	MA1461	D	1	Mascherina 1 foro compatibile AVE System 44 Domus	0.90
44	MA1462	D	1	Mascherina 2 fori compatibile AVE System 44 Domus	0.90
44	MA1463	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile AVE Domus	1.10
44	MA1464	D	1	Mascherina 1 foro compatibile AVE System 44 Life	0.90
44	MA1465	D	1	Mascherina 2 fori compatibile AVE System 44 Life	0.90
44	MA1466	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile AVE Life	1.10
44	MA450	D	1	Mascherina 1 foro compatibile B.Ticino Magic	0.90
44	MA420	D	1	Mascherina 2 fori compatibile B.Ticino Magic	0.90
44	MA1010	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile Ticino Magic	1.10
44	MA451	D	1	Mascherina 1 foro compatibile B.Ticino Living International	0.90
44	MA421	D	1	Mascherina 2 fori compatibile B.Ticino Living International	0.90
44	MA1008	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile Ticino Living International	1.10
44	MA452	D	1	Mascherina 1 foro compatibile B.Ticino Light	0.90
44	MA422	D	1	Mascherina 2 fori compatibile B.Ticino Light	0.90
44	MA1009	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile Ticino Light	1.10
44	MA453	D	1	Mascherina 1 foro compatibile B.Ticino Light Tech	1.70
44	MA423	D	1	Mascherina 2 fori compatibile B.Ticino Light Tech	1.70
44	MA1015	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile Ticino Light Tech	2.00
44	MA454	D	1	Mascherina 1 foro compatibile B.Ticino Living Classic	0.90
44	MA424	D	1	Mascherina 2 fori compatibile B.Ticino Living Classic	0.90
44	MA1011	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile Ticino Living Classic	1.10
44	MA455	D	1	Mascherina 1 foro compatibile B.Ticino Luna	0.90
44	MA425	D	1	Mascherina 2 fori compatibile B.Ticino Luna	0.90
44	MA1012	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile Ticino Luna	1.10
44	MA456	D	1	Mascherina 1 foro compatibile B.Ticino Matix	0.90
44	MA426	D	1	Mascherina 2 fori compatibile B.Ticino Matix	0.90
44	MA1013	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile Ticino Matix	1.10
44	MA457	D	1	Mascherina 1 foro compatibile B.Ticino Magic TT	0.90
44	MA427	D	1	Mascherina 2 fori compatibile B.Ticino Magic TT	0.90
44	MA1014	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile Ticino Magic TT	1.10
44	MA1101	D	1	Mascherina 1 foro compatibile B.Ticino Axolute Bianca	1.90
44	MA1105	D	1	Mascherina 2 fori compatibile B.Ticino Axolute Bianca	1.90
44	MA1018	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile Ticino Axolute Bianca	2.00
44	MA458	D	1	Mascherina 1 foro compatibile B.Ticino Axolute Chiaro	1.90
44	MA428	D	1	Mascherina 2 fori compatibile B.Ticino Axolute Chiaro	1.90
44	MA1017	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile Ticino Axolute Chiara	2.00
44	MA459	D	1	Mascherina 1 foro compatibile B.Ticino Axolute Scuro	1.90
44	MA429	D	1	Mascherina 2 fori compatibile B.Ticino Axolute Scuro	1.90
44	MA1016	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile Ticino Axolute Scura	2.00
44	MA460	D	1	Mascherina 1 foro compatibile Gewiss Playbus	0.90
44	MA430	D	1	Mascherina 2 fori compatibile Gewiss Playbus	0.90
44	MA1031	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile GEWISS Playbus	1.10
44	MA462	D	1	Mascherina 1 foro compatibile Gewiss System Black	0.90
44	MA432	D	1	Mascherina 2 fori compatibile Gewiss System Black	0.90
44	MA1032	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile GEWISS System Black	1.10
44	MA461	D	1	Mascherina 1 foro compatibile Gewiss System White (9000)	0.90
44	MA431	D	1	Mascherina 2 fori compatibile Gewiss System White (9000)	0.90
44	MA1033	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile GEWISS System White	1.10
44	MA463	D	1	Mascherina 1 foro compatibile Gewiss Chorus Bianco	0.90
44	MA433	D	1	Mascherina 2 fori compatibile Gewiss Chorus Bianco	0.90
44	MA1035	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile GEWISS CHORUS Bianco	1.10
44	MA464	D	1	Mascherina 1 foro compatibile Gewiss Chorus Nero	0.90
44	MA434	D	1	Mascherina 2 fori compatibile Gewiss Chorus Nero	0.90
44	MA1034	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile GEWISS CHORUS Nero	1.10
44	MA465	D	1	Mascherina 1 foro compatibile Gewiss Chorus Titanio	1.90
44	MA435	D	1	Mascherina 2 fori compatibile Gewiss Chorus Titanio	1.90
44	MA1036	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile GEWISS CHORUS Titanio	2.00
44	MA473	D	1	Mascherina 1 foro compatibile Legrand Cross	0.90
44	MA443	D	1	Mascherina 2 fori compatibile Legrand Cross	0.90
44	MA1037	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile LEGRAND Cross	1.10
44	MA474	D	1	Mascherina 1 foro compatibile Legrand Vela Scura	0.90
44	MA444	D	1	Mascherina 2 fori compatibile Legrand Vela Scura	0.90
44	MA1038	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile LEGRAND Vela Scura	1.10
44	MA1102	D	1	Mascherina 1 foro compatibile Legrand Vela Chiara	0.90
44	MA1106	D	1	Mascherina 2 fori compatibile Legrand Vela Chiara	0.90
44	MA1039	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile LEGRAND Vela Chiara	1.10
44	MA466	D	1	Mascherina 1 foro compatibile Vimar Idea Bianca	0.90
44	MA436	D	1	Mascherina 2 fori compatibile Vimar Idea Bianca	0.90
44	MA1020	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile Vimar Idea bianca	1.10
44	MA467	D	1	Mascherina 1 foro compatibile Vimar Idea Nera	0.90
44	MA437	D	1	Mascherina 2 fori compatibile Vimar Idea Nera	0.90
44	MA1019	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile Vimar Idea nera	1.10
44	MA468	D	1	Mascherina 1 foro compatibile Vimar 8000	0.90
44	MA438	D	1	Mascherina 2 fori compatibile Vimar 8000	0.90
44	MA1021	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile Vimar 8000	1.10
44	MA469	D	1	Mascherina 1 foro compatibile Vimar Plana	0.90
44	MA439	D	1	Mascherina 2 fori compatibile Vimar Plana	0.90
44	MA1022	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile Vimar Plana	1.10
44	MA470	D	1	Mascherina 1 foro compatibile Vimar Plana Silver	1.90
44	MA440	D	1	Mascherina 2 fori compatibile Vimar Plana Silver	1.90
44	MA1025	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile Vimar Plana Silver	2.00
44	MA471	D	1	Mascherina 1 foro compatibile Vimar Eikon	0.90
44	MA441	D	1	Mascherina 2 fori compatibile Vimar Eikon	0.90
44	MA1023	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile Vimar EIKON	1.10
44	MA472	D	1	Mascherina 1 foro compatibile Vimar Eikon Next	1.70
44	MA442	D	1	Mascherina 2 fori compatibile Vimar Eikon Next	1.70
44	MA1026	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile Vimar EIKON NEXT	2.00
44	MA1100	D	1	Mascherina 1 foro compatibile Vimar Eikon Bianca	0.90
44	MA1104	D	1	Mascherina 2 fori compatibile Vimar Eikon Bianca	0.90
44	MA1024	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile Vimar EIKON Bianca	1.10
44	MA1467	D	1	Mascherina 1 foro compatibile Vimar Arke chiara	0.90
44	MA1468	D	1	Mascherina 2 fori compatibile Vimar Arke chiara	0.90
44	MA1469	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile Vimar Arke chiara	1.10
44	MA1470	D	1	Mascherina 1 foro compatibile Vimar Arke scura	0.90
44	MA1471	D	1	Mascherina 2 fori compatibile Vimar Arke scura	0.90
44	MA1472	D	1	Mascherina RJ11 - RJ45 compatibile Vimar Arke scura	1.10
44	MA1734	D	1	Mascherina 1 foro compatibile Vimar Arke Metal	1.40
44	MA1735	D	1	Mascherina 2 fori compatibile Vimar Arke Metal	1.40
45	CX1570	D	1	Cavo coassiale 5mm 100M Classe B - Conduttore CCS	25.60
45	CX1569	D	1	Cavo coassiale 5mm 100M Classe A - Conduttore CCS	29.95
45	CX1571	D	1	Cavo coassiale 6.5mm 100M Classe A - Conduttore CCS	40.20
45	CX1485	D	1	Cavo coassiale 5mm 200M certificato SKY - Bobina standard	90.20
45	CX1486	D	1	Cavo coassiale 5mm 150M "Classe A" in BOX con svolgitore incorporato	80.20
45	CX1487	D	1	Cavo coassiale 6.6mm 100M "Classe A" in BOX con svolgitore incorporato	72.30
45	CX1504	D	1	Cavo coassiale Elite 5mm 150M Classe A++	146.60
45	CX1505	D	1	Cavo coassiale Elite 6.8mm 100M Classe A++	125.60
45	CX1502	S	1	Cavo coassiale 6.8mm 100M Classe A++ RAME 100% doppia schermatura serie ELITE	178.30
45	CX1506	D	1	Cavo coassiale PE 5.5mm 150M per interramento Classe A	164.10
45	CX1514	D	1	Cavo coassiale PE 6.5mm 100M per interramento Classe A	119.80
45	CX1507	D	1	Cavo coassiale PE 6.8mm 100M per interramento Classe A++	207.88
45	CX1508	R	1	Cavo coassiale PE 10.1mm 200M per interramento Classe A	0.00
45	CX1643	D	1	Bobina 100m cavo UTP cat. 5e CCA Alluminio RAMATO	35.90
45	CX1488	D	1	Cavo UTP cat. 5e - Bobina 305 metri - Cavo in CCA/M Alluminio RAMATO	102.30
45	CX1642	D	1	Cavo UTP cat. 5e - Bobina 305 metri - Cavo in CCA Alluminio RAMATO - PE per interramento	127.80
45	CX1509	D	1	Cavo UTP cat. 6 - Bobina 305 metri - Cavi CCA/M in alluminio ramato	154.20
45	CX1644	D	1	Cavo UTP cat. 6 - Bobina 305 metri - Cavi CCA/M in allunio ramato PE per interramento	149.90
45	CX1681	D	1	Cavo FTP cat. 6 - Bobina 305 metri - 23 AWG	159.99
46	CX1718	D	1	Cavo allarme 2x0,50 + 2x0,22 - Matassa 100m.	36.30
46	CX1719	D	1	Cavo allarme 2x0,50 + 4x0,22 - Matassa 100m. - Alluminio ramato	42.40
46	CX1720	D	1	Cavo allarme 2x0,50 + 6x0,22 - Matassa 100m. - Alluminio ramato	56.70
46	CX1721	D	1	Piattina 2x0.5 Rosso Nera in alluminio ramato	23.90
46	CX1722	D	1	Piattina 2x0.75 Rosso Nera in alluminio ramato	34.40
46	CX1723	D	1	Piattina 2x1.0 Rosso Nera in alluminio ramato	39.95
46	CX1724	D	1	Piattina 2x1.5 Rosso Nera in alluminio ramato	63.90
46	CX1725	D	1	Piattina 2x1.5 Rosso Nera in alluminio ramato (copia)	54.60
46	CX1717	D	1	Cavo coassiale per videosorveglianza con alimentazione 2x0.5 LSZH BLU - 100 metri	123.40
46	CX1489	D	1	GEL scorrimento cavi - 1L	10.65
47	CX1574	D	1	Cavo coassiale professionale 50 OHM 7.3mm ** Classe A++ ** Per trasmissioni e radioamatori - 100 metri	310.80
47	CX1575	D	1	Cavo coassiale professionale 50 OHM 10.3mm ** Classe A++ ** Per trasmissioni e radioamatori - 100 metri	568.20
47	CN1576	D	1	Connettore N maschio professionale 50 OHM per cavo 7.3mm CX1574	12.95
47	CN1578	D	1	Connettore UHF (PL259) maschio professionale 50 OHM per cavo 7.3mm CX1574	12.95
47	CN1577	D	1	Connettore N maschio professionale 50 OHM per cavo da 10.3mm CX1575	12.95
47	CN1579	D	1	Connettore UHF (PL259) maschio professionale 50 OHM per cavo 10.3mm CX1575	12.95
47	GR382	S	3	Antenna YAGI GSM High Gain con connettore N femmina	38.40
47	GR279	S	3	Antenna YAGI direttiva GSM professionale ad alto guadagno - 7 elementi con cavo a bassa perdita intestato con connettore SMA maschio + prolunga cavo a bassa perdita intestato N maschio + SMA maschio	49.50
47	GR381	S	3	Antenna YAGI UMTS High Gain con connettore N femmina	56.90
47	GR390	S	3	10MT cavo 6mm N m / SMA m per booster GSM	20.80
47	GR278	S	1	Adattatore SMA-f / N-m per ripetitore GSM	3.50
48	ZP129	D	1	Palo telescopico 2x2 finale diam. 30 0,8 mm	22.30
48	ZP130	D	1	Palo telescopico 2x3 finale diam. 30 0,8 mm	35.10
48	ZP127	D	1	Palo singolo 2 mt. 25x0,8 mm con tappo grigio	7.40
48	ZP1641	D	1	Palo singolo 2 mt. 30x0,8 mm con tappo grigio	10.45
48	ZP1525	D	1	Palo singolo 2 mt. 40x0,8 mm con bulloni	13.30
48	ZP131	D	1	Palo telescopico 2x2 finale diam. 30 1,4 mm	33.40
48	ZP132	D	1	Palo telescopico 2x3 finale diam. 30 1,4 mm	53.50
48	ZP133	D	1	Palo telescopico 2x4 finale diam. 30 1,4 mm	76.70
48	ZP134	D	1	Palo telescopico 2x5 finale diam. 30 1,4 mm	102.30
48	ZP128	D	1	Palo singolo 2 mt. 25x1,4 mm con tappo rosso	11.60
48	ZP1352	D	1	Palo singolo 2 mt. 30x1,4 mm con tappo	14.70
48	ZP1640	D	1	Palo singolo 2 mt. 30x1,4 mm con dadi	15.90
48	ZP1330	D	1	Palo singolo 2 mt. 35x1,4 mm con bulloni	18.40
48	ZP724	D	1	Palo singolo 2 mt. 40x1,4 mm con bulloni	20.30
48	ZP377	D	1	Palo singolo 2 mt. 45x1,4 mm con bulloni	23.00
48	ZP11	D	1	Palo singolo 2 mt. 50x1,4 mm con bulloni	24.90
48	ZP12	D	1	Palo singolo 2 mt. 55x1,4 mm con bulloni	30.50
48	ZP135	D	1	Palo telescopico 2x2 finale diam. 28 2.0 mm	40.70
48	ZP136	D	1	Palo telescopico 2x3 finale diam. 28 2.0 mm	69.00
48	ZP1457	D	1	Palo singolo 28x2mm con tappo	16.30
48	ZP1126	D	1	Palo singolo 2 mt. 35x2.0 mm con bulloni	24.00
48	ZP725	D	1	Palo singolo 2 mt. 42x2.0 mm con bulloni	28.00
48	ZP726	D	1	Palo singolo 2 mt. 50x2.0 mm con bulloni	32.80
48	ZP14	D	1	Palo singolo 2 mt. 60x2.0 mm con bulloni	40.70
48	ZN5013	D	1	Pastorale 2MT x 40mm sp.2 con curva e attacchi palo a 8 bulloni	46.50
48	ZP163	D	1	Pastorale 2MT x 50mm sp.2 con curva e attacchi palo a 8 bulloni distanziati 60mm	63.50
48	ZN1020B	D	1	Zanca francese singola per camino. Sporgenza 20cm	17.40
48	ZAC40CAM2	D	1	Supporto da camino a 180 gradi con fissaggio a zanche francesi	31.20
48	ZN1021	D	1	Zanca francese doppia per camino. Sporgenza 25 cm	29.90
48	ZN1022	D	1	Matassa 25 MT nastro zincato 40x0.5mm per zanche francesi	28.75
48	ZN1022A	D	1	Matassa 5 MT nastro zincato 40x0.5mm per zanche francesi	8.40
49	ZAC35131	D	1	Supporto 90 gradi a muro per antenne WiFi - A:170mm, B:260mm, C:120mm	9.30
49	ZAC301401	D	1	Supporto a palo ad inclinazione regolabile per antenne WiFi - A:90mm, B:270mm	22.10
49	ZN1023	D	1	Zanca a "U" rinforzata - Sporgenza 10cm	11.10
49	ZN1024	D	1	Zanca a "U" rinforzata - Sporgenza 20cm	13.40
49	ZN1025	D	1	Zanca a "U" rinforzata - Sporgenza 30cm	15.70
49	ZAC400903	D	1	Supporto da muro a 90 gradi - A:120mm, B:320mm	16.30
49	ZN10C1	D	1	Zanca da camino rinforzata	6.70
49	ZAC2002U	D	1	Supporto per parabola universale da palo. Sporgenza: 260mm	11.40
49	ZACE26M	D	1	Supporto per parabola universale a muro. Sporgenza: 260mm	11.60
49	ZACE46M	D	1	Supporto per parabola universale a muro. Sporgenza: 460mm	13.40
49	ZACS26CF	D	1	Supporto palo/muro per parabola. Distanza 26cm	23.50
49	ZACS46CF	D	1	Supporto palo/muro per parabola. Distanza 46cm	25.20
49	ZAC400910	D	1	Supporto dritto da ringhiera rinforzata	14.70
49	ZN1583	D	1	Polarizzatore 50cm per pali da 25:76mm rinforzato	12.00
49	ZN1142	D	1	Cavallotto a "8" universale	8.70
49	ZN1142A	D	1	Cavallotto a "8" universale per pali diametro 25-60mm con distanziatore 60mm	11.20
49	ZN1142AZ	D	1	Cavallotto a "8" per pali 30:60mm con interasse palo-palo 100mm	9.00
49	ZN1151	D	1	Cavallotto a "8" universale con distanziatore - Pesante	13.10
49	ZN6007A	D	1	Distanziatore per antenne economico da 25 a 43cm	20.30
50	ZN1142E40	D	1	Giunto Palo-Palo con distanziatore 40mm	7.50
50	ZN1142E80	D	1	Giunto Palo-Palo con distanziatore 80mm	9.60
50	ZN1148	D	1	Cavallotto a "8" con riduzione per pali 30:60/40:90	14.40
50	ZN1149	D	1	Cavallotto a "8" super-rinforzato per pali 30:70mm	11.00
50	ZN1530L	D	1	Zanca pari muro	8.50
50	ZN1530	D	1	Zanca pari muro tipo emilia pesante	16.90
50	ZN1303	D	1	Polarizzatore 25cm per pali da 25:45mm	3.30
50	ZNL05Q	D	1	Zanca tipo Emilia distanza A 50mm per pali 25:60mm	15.30
50	ZNL10Q	D	1	Zanca tipo Emilia distanza A 100mm per pali 25:60mm	16.20
50	ZNL15Q	D	1	Zanca tipo Emilia sporgenza 15cm per pali 25:60mm	17.20
50	ZNL20Q	D	1	Zanca tipo Emilia distanza A 200mm per pali 25:60mm	18.00
50	ZN10C8	D	1	Zanca TB Ringhiera Gigante	2.27
50	ZN10C8RS	D	1	ZANCA TB GIGANTE RINFORZATA SUPER	4.50
50	ZNKIT6MA	D	1	Coppia cavallotti per ZN35131	1.30
50	ZNCF8MA	D	1	N.2 CAVALLOTTI FILETTATI 8MA C/DADO PER MONTAGGIO A PALO ACE26M ACE46M	2.60
50	ZNKITFUNE	D	1	KIT TIRANTI A PALO X ANTENNA( n.1 ZN1230+n.3ZN1203+n.3ZN1206+N.6 ZN1212)	23.00
50	ZN1585	D	1	Zanca telescopica 20:33cm leggera	27.20
50	ZN1541	D	1	Zanca palo - muro telescopica 40/68cm tipo Emilia	58.50
51	ZN1570A	D	1	Zanca telescopica tubolare 15/30cm per pali 40/90mm	29.30
51	ZN1560A	D	1	Zanca telescopica tubolare 25/50cm per pali 40/90mm	32.80
51	ZN1541A	D	1	Zanca Telescopica lunghezza 40/68cm per pali 40/60mm	40.10
51	ZN1542	D	1	Zanca palo - muro telescopica 40/70cm - Pesante	69.30
51	ZN2/1549	N	1	Zanca 5cm rinforzata per pali 30/60mm	15.50
51	ZN2/1531	N	1	Zanca 10cm rinforzata per pali 30/60mm	17.60
51	ZN1532	N	1	Zanca speciale tipo Emilia sporgenza 20 cm	33.00
51	ZN1535	N	1	Zanca speciale tipo Emilia sporgenza 30 cm	42.90
51	ZN1002	D	1	Zanche da balcone a "L"	4.20
51	ZN1135	D	1	Cavallotto per travi in legno sottotetto	4.70
51	ZN1230	D	1	Ralla Tris per pali diametro 25:45	1.48
51	ZN1239	D	1	Ralla Tris Gigante per pali diametro 30:60	2.70
51	ZN1545	D	1	Zanca da murare con profilo a "U" da 23cm	5.50
51	ZN1546	D	1	Zanca da murare con profilo a "U" da 30cm	6.50
51	ZN1547	D	1	Zanca da murare con profilo a "U" da 40cm	7.30
51	ZN1548	D	1	Zanca da murare con profilo a "U" da 50cm	8.50
51	ZN1420	D	1	Piastra per terrazzi e solai 20x20 cm	12.40
51	ZN1414	D	1	Cavalletto veneto universale - Cavallotto da colmo	14.00
51	ZN1419M	D	1	Cappuccio in PVC morbido	2.20
51	ZN1415M	D	1	Tegola passante PVC 41x30 (lega polimerica morbida)	7.30
51	ZN1130	D	1	Cavallotto semplice per pali da 40mm sp. 3mm	1.06
51	ZN1131	D	1	Cavallotto semplice per pali da 45mm sp. 3mm	1.94
51	ZN1132	D	1	Cavallotto semplice per pali da 50mm. Spessore 4mm	2.46
51	ZN1142V	D	1	Giunto a croce per pali 25:50mm - Polarizzatore	10.20
52	ZN1512	D	1	Zanche ad espansione Tondino pieno diam. 18mm lunghezza 10 cm	10.20
52	ZN1513	D	1	Zanche ad espansione Tondino pieno diam. 18mm lunghezza 15 cm	11.00
52	ZN1514	D	1	Zanche ad espansione Tondino pieno diam. 18mm lunghezza 20 cm	12.20
52	ZN1515	D	1	Zanche ad espansione Tondino pieno diam. 18mm lunghezza 30 cm	13.70
52	ZN1308	D	1	Supporto per antenne accoppiate	27.60
52	ZTR6002	R	1	Traliccio Tubolare Super Rinforzato 3 metri con base 300x300x300mm sp. 5mm	540.00
52	ZTR6620	R	1	Testata finale traliccio 1.5 metri base 30 per palo 50mm max	220.00
52	HT1493	S	1	Switch 5 porte ethernet 10/100MBit	9.50
52	HT1661	S	1	Mini Switch 8 porte ethernet 10/100Mbit + alimentatore	11.50
52	HT1494	R	3	Switch 8 porte ethernet Gigabit	21.70
52	HT1496	R	3	Switch 16 porte ethernet 10/100Mbit	25.10
53	MIM30-108O	D	1	Cavo dati in METALLO USB - MICRO USB (Android) - Lunghezza 1 metro - Colore ORO - Alta corrente - Non si attorciglia	6.70
53	MIM30-108A	D	1	Cavo dati in METALLO USB - MICRO USB (Android) - Lunghezza 1 metro - Colore ARGENTO - Alta corrente - Non si attorciglia	6.70
53	MIM30-108D	D	1	Cavo dati in METALLO USB - MICRO USB (Android) - Lunghezza 1 metro - Colore Dark - Alta corrente - Non si attorciglia	6.70
53	MIM30-109O	D	1	Cavo dati in METALLO USB - V8 (IOS) - Lunghezza 1 metro - Colore ORO - Alta corrente - Non si attorciglia	6.70
53	MIM30-109A	D	1	Cavo dati in METALLO USB - V8 (IOS) - Lunghezza 1 metro - Colore Argento - Alta corrente - Non si attorciglia	6.70
53	MIM30-109D	D	1	Cavo dati in METALLO USB - V8 (IOS) - Lunghezza 1 metro - Colore Dark - Alta corrente - Non si attorciglia	6.70
53	MIM30-110O	D	1	Cavo dati in METALLO USB - Type C - Lunghezza 1 metro - Colore Oro - Alta corrente - Non si attorciglia	6.70
53	MIM30-110A	D	1	Cavo dati in METALLO USB - Type C - Lunghezza 1 metro - Colore Argento - Alta corrente - Non si attorciglia	6.70
53	MIM30-110D	D	1	Cavo dati in METALLO USB - Type C - Lunghezza 1 metro - Colore Dark - Alta corrente - Non si attorciglia	6.70
53	MIM30-218	D	1	Cavetto dati USB - Micro USB - Lunghezza 1 metro - Colore Bianco - Alta corrente. Vecchio codice MIM30-067 - MIM30-071	3.10
53	MIM30-224	D	1	Cavetto dati USB - Micro USB - Lunghezza 3 metri - Colore Bianco - Alta corrente - Sostituisce 30-022	4.50
53	MIM30-327	D	1	Cavo alimentazione USB per IOS - Alta corrente 2A - Lunghezza 1 metro	4.30
53	MIM30-254	D	1	Cavo alimentazione USB per IOS - Alta corrente - Lunghezza 3 metri	5.30
53	MIM30-324	D	1	Cavo alimentazione USB per Android Micro USB - Alta corrente - Lunghezza 1 metro - Nero	2.70
53	MIM30-325	D	1	Cavo alimentazione USB - MicroUsb per Android - Alta corrente - Lunghezza 1 metro - Bianco	2.70
53	MIM30-142	D	1	Cavo alimentazione USB - MicroUsb per Android - Alta corrente - Lunghezza 1 metro - Colore Blu	3.20
53	MIM30-143	D	1	Cavo alimentazione USB - MicroUsb per Android - Alta corrente - Lunghezza 1 metro - Colore Rosso	3.20
53	MIM30-326	D	1	Cavo alimentazione USB per IOS - Alta corrente - Lunghezza 1 metro - Nero	3.20
53	MIM30-145	D	1	Cavo alimentazione USB per IOS - Alta corrente - Lunghezza 1 metro - Bianco	3.20
53	MIM30-146	D	1	Cavo alimentazione USB per IOS - Alta corrente - Lunghezza 1 metro - Blu	3.20
53	MIM30-147	D	1	Cavo alimentazione USB per IOS - Alta corrente - Lunghezza 1 metro - Rosso	3.20
53	MIM30-148	D	1	Cavo alimentazione USB Type C - Alta corrente - Lunghezza 1 metro - Nero	5.95
53	MIM30-134	D	1	Cavo alimentazione USB per Android - Alta corrente - Lunghezza 1 metro - Nero - Ad angolo	5.10
53	MIM30-135	D	1	Cavo alimentazione USB per Android - Alta corrente - Lunghezza 1 metro - Bianco - Ad angolo	5.10
53	MIM30-151	D	1	Cavo alimentazione USB per IOS - Alta corrente - Lunghezza 1 metro - Nero - Ad angolo	5.95
53	MIM30-136	D	1	Cavo alimentazione USB per IOS - Alta corrente - Lunghezza 1 metro - Bianco - Ad angolo	5.95
53	MIM30-138	D	1	Cavo alimentazione USB Type C - Alta corrente - Lunghezza 1 metro - Nero - Ad angolo	5.95
53	MIM30-139	D	1	Cavo alimentazione USB Type C - Alta corrente - Lunghezza 1 metro - Bianco - Ad angolo	5.95
54	MIM31-234	D	1	Caricabatterie rapido telefono ad alta corrente - 5V 2A - Uscita USB	6.95
54	MIM31-157	D	1	Caricabatterie rapido telefono ad alta corrente - 5V 2A - Uscita USB 3.0	9.30
54	MIM31-114	D	1	Caricabatterie rapido telefono ad alta corrente - 5V 2.1A - Uscita 2xUSB	6.00
54	MIM31-161	D	1	Caricabatterie rapido telefono ad alta corrente - 5V 2.5A - Uscita 2xUSB	8.00
54	MIM31-165	D	1	Caricabatterie rapido telefono ad alta corrente - 5V 5A - Uscita 4xUSB	14.10
55	MIM31-099	D	1	Alimentatore 5V 2.1A switching USB + cavo USB - micro USB	8.80
55	MIM31-003	D	1	Alimentatore rapido 5V 2A switching USB + cavo USB - IOS 1.3 metri	9.50
55	MIM31-138B	D	1	Caricabatterie da auto ad alta corrente con uscita USB 5V 2A - Bianco	4.50
55	MIM31-138N	D	1	Caricabatterie da auto ad alta corrente con uscita USB 5V 2A - Nero	4.50
55	MIM31-205	D	1	Caricabatterie da auto ad alta corrente con 2 uscite USB 5V 3.1A - Color Oro	7.50
55	MIM31-206	D	1	Caricabatterie da auto ad alta corrente con 2 uscite USB 5V 3.1A - Color Argento	7.50
55	MIM31-207	D	1	Caricabatterie da auto ad alta corrente con 2 uscite USB 5V 3.1A - Color Marrone	7.50
55	MIM32-717	D	1	Auricolare Stereo per Android e IOS	4.60
56	MIM32-543B	D	1	Auricolare Bluetooth Bianco	15.90
56	MIM32-543N	D	1	Auricolare Bluetooth Nero	15.90
56	MIM32-643	D	1	Auricolare Bluetooth ORO	29.40
56	MIM32-644	D	1	Auricolare Bluetooth bianco/rosa	29.40
56	MIM32-645	D	1	Auricolare Bluetooth Grigio	29.40
56	MIM32-646	D	1	Auricolare Bluetooth Nero	29.40
56	MIM32-647	D	1	Auricolare Bluetooth Verde	29.40
56	MIM32-648	D	1	Auricolare Bluetooth Rosso	29.40
56	MIM32-650	D	1	Auricolare Bluetooth Verde	21.40
56	MIM32-649	D	1	Auricolare Bluetooth Rosso	21.40
56	MIM32-651	D	1	Auricolare Bluetooth Blu	21.40
56	MIM32-675	D	1	Cuffia Bluetooth Colore Nero	26.70
56	MIM32-676	D	1	Cuffia Bluetooth Colore Bianco	26.70
56	MIM32-677	D	1	Cuffia Bluetooth Colore Blu	26.70
56	MIM32-678	D	1	Cuffia Bluetooth Colore Verde	26.70
57	MIM33-515	D	1	Power bank 2600mA 5V Nero	11.30
57	MIM33-516	D	1	Power bank 2600mA 5V BLU	11.30
57	MIM33-517	D	1	Power bank 2600mA 5V VERDE	11.30
57	MIM33-518	D	1	Power bank 2600mA 5V Rosso	11.30
57	MIM33-461	D	1	Power bank 5000mA 5V Super Slim Verde	22.20
57	MIM33-462	D	1	Power bank 5000mA 5V Super Slim Blu	22.20
57	MIM33-465	D	1	Power bank 5000mA 5V Super Slim Rosso	22.20
57	MIM33-474	D	1	Power bank 5000mA 5V Super Slim Giallo Verde	22.20
57	MIM33-463N	D	1	Super Power bank 11000mA 5V Nero	32.40
57	MIM33-463W	D	1	Super Power bank 11000mA 5V Bianco	32.40
57	MIM33-463B	D	1	Super Power bank 11000mA 5V Blu	32.40
57	MIM32-655	D	1	Cavo audio stereo Jack 3,5mm maschio - maschio - Lunghezza 1 metro - Colore nero	3.50
57	MIM32-656	D	1	Cavo audio stereo Jack 3,5mm maschio - maschio - Lunghezza 2 metri - Colore nero	3.60
57	MIM32-657	D	1	Cavo audio stereo Jack 3,5mm maschio - maschio - Lunghezza 3 metri - Colore nero	4.20
57	MIM32-658	D	1	Cavo audio stereo Jack 3,5mm maschio - femmina - Lunghezza 1 metri - Colore nero	3.10
57	MIM32-659	D	1	Cavo audio stereo Jack 3,5mm maschio - femmina - Lunghezza 2 metri - Colore nero	3.60
57	MIM32-660	D	1	Cavo audio stereo Jack 3,5mm maschio - femmina - Lunghezza 3 metri - Colore nero	4.20
58	SKU-264	D	9	LED Bulb - Samsung Chip 4.5W E14 A++ P45 Plastic 3000K LUMEN: 470	3.67
58	SKU-265	D	9	LED Bulb - Samsung Chip 4.5W E14 A++ P45 Plastic 4000K LUMEN: 470	3.67
58	SKU-261	D	9	LED Bulb - Samsung Chip 4.5W E27 A++ G45 Plastic 3000K LUMEN: 470	3.67
58	SKU-262	D	9	LED Bulb - Samsung Chip 4.5W E27 A++ G45 Plastic 4000K LUMEN: 470	3.67
58	SKU-258	D	9	LED Bulb - Samsung Chip 4.5W E14 A++ Plastic Candle 3000K LUMEN: 470	3.67
58	SKU-259	D	9	LED Bulb - Samsung Chip 4.5W E14 A++ Plastic Candle 4000K LUMEN: 470	3.67
58	SKU-228	D	9	Led Bulb - Samsung Chip 9W E27 A60 Plastic 3000K A++ LUMEN: 806	2.21
58	SKU-229	D	9	Led Bulb - Samsung Chip 9W E27 A60 Plastic 4000K A++ LUMEN: 806	2.21
58	SKU-231	D	9	Led Bulb - Samsung Chip 11W E27 A60 Plastic 3000K A++ LUMEN: 1055	3.37
58	SKU-232	D	9	Led Bulb - Samsung Chip 11W E27 A60 Plastic 4000K A++ LUMEN: 1055	3.37
58	SKU-159	D	9	Led Bulb - Samsung Chip 15W E27 A65 Plastic 3000K LUMEN: 1250	4.05
58	SKU-160	D	9	Led Bulb - Samsung Chip 15W E27 A65 Plastic 4000K LUMEN: 1250	4.05
58	SKU-162	D	9	Led Bulb - Samsung Chip 17W E27 A65 Plastic 3000K LUMEN: 1521	5.07
58	SKU-163	D	9	Led Bulb - Samsung Chip 17W E27 A65 Plastic 4000K LUMEN: 1521	5.07
58	SKU-126	D	9	Led Bulb - Samsung Chip 18W E27 A80 Plastic 3000K A++ 111 lm/w LUMEN: 2000	9.04
58	SKU-127	D	9	Led Bulb - Samsung Chip 18W E27 A80 Plastic 4000K A++ 111 lm/w LUMEN: 2000	9.04
58	SKU-237	D	9	LED Bulb - Samsung Chip 20W E27 A80 Plastic 3000K	10.47
58	SKU-238	D	9	LED Bulb - Samsung Chip 20W E27 A80 Plastic 4000K	10.47
59	SKU-204	D	9	LED Spotlight Samsung Chip - GU5.3 6.5W MR16 Ripple Plastic Lens Cover 110` 3000K LUMEN: 450	5.44
59	SKU-205	D	9	LED Spotlight Samsung Chip - GU5.3 6.5W MR16 Ripple Plastic Lens Cover 110` 4000K LUMEN: 450	5.44
59	SKU-165	D	9	Led Spotlight Samsung Chip - GU10 7W Plastic Smd With Lens 3000K LUMEN: 480	3.37
59	SKU-166	D	9	Led Spotlight Samsung Chip - GU10 7W Plastic Smd With Lens 4000K LUMEN: 480	3.37
59	SKU-872	D	9	LED Spotlight SAMSUNG CHIP - GU10 8W 110° With Lens 3000K	4.25
59	SKU-873	D	9	LED Spotlight SAMSUNG CHIP - GU10 8W 110° With Lens 4000K	4.25
59	SKU-878	D	9	LED Spotlight SAMSUNG CHIP - GU10 10W Milky Cover Plastic 3000K	5.10
59	SKU-879	D	9	LED Spotlight SAMSUNG CHIP - GU10 10W Milky Cover Plastic 4000K	5.10
59	SKU-272	D	9	LED Bulb - Samsung Chip 4W E14 Filament Candle Clear Cover 2700K LUMEN: 400	4.35
59	SKU-278	D	9	LED Bulb - Samsung Chip Filament 4W E14 Candle Clear Cover Dimmable 2700K LUMEN: 350	5.85
59	SKU-279	D	9	LED Bulb - Samsung Chip 4W E14 Filament Candle Twist Clear Cover 2700K LUMEN: 400	4.35
59	SKU-275	D	9	LED Bulb - Samsung Chip Filament 4W E14 Candle Clear Cover Frame 2700K LUMEN: 400	4.35
59	SKU-287	D	9	LED Bulb - Samsung Chip Filament 6W E27 A60 Clear Cover 2700K LUMEN: 806	6.26
59	SKU-294	D	9	LED Bulb - Samsung Chip Filament 6W E27 G95 Clear Cover 2700K LUMEN: 806	8.57
59	SKU-292	D	9	LED Bulb - Samsung Chip Filament 6W E27 G125 Clear Cover 2700K A++ 120Lm/w LUMEN: 806	10.88
59	SKU-282	D	9	LED Bulb - Samsung Chip Filament 4W E27 A60 Amber Cover 2200K LUMEN: 350	4.62
59	SKU-286	D	9	LED Bulb - Samsung Chip Filament 6W E27 A60 Amber Cover 2200K LUMEN: 725	6.26
59	SKU-291	D	9	LED Bulb - Samsung Chip Filament 6W E27 G125 Amber Cover 2200K A++120Lm/w LUMEN: 806	10.88
60	SKU-427	D	9	10W Led Floodlight Smd Samsung Chip White Body 3000K LUMEN: 800	10.20
60	SKU-428	D	9	10W Led Floodlight Smd Samsung Chip White Body 4000K LUMEN: 800	10.20
60	SKU-442	D	9	20W LED Floodlight Smd Samsung Chip White Body 3000K LUMEN: 1600	13.60
60	SKU-443	D	9	20W Led Floodlight Smd Samsung Chip White Body 4000K LUMEN: 1600	13.60
60	SKU-403	D	9	30W Led Floodlight Smd Samsung Chip White Body 3000K LUMEN: 2400	15.30
60	SKU-404	D	9	30W Led Floodlight Smd Samsung Chip White Body 4000K LUMEN: 2400	15.30
60	SKU-409	D	9	50W Led Floodlight Smd Samsung Chip White Body 3000K LUMEN: 4000	20.40
60	SKU-410	D	9	50W Led Floodlight Smd Samsung Chip White Body 4000K LUMEN: 4000	20.40
60	SKU-415	D	9	100W Led Floodlight Smd Samsung Chip White Body 3000K LUMEN: 8000	37.06
60	SKU-416	D	9	100W Led Floodlight Smd Samsung Chip White Body 4000K LUMEN: 8000	37.06
60	SKU-478	D	9	150W Led Floodlight Smd Samsung Chip White Body 3000K LUMEN: 12000	98.60
60	SKU-479	D	9	150W Led Floodlight Smd Samsung Chip White Body 4000K LUMEN: 12000	98.60
60	SKU-420	D	9	200W Led Floodlight Smd Samsung Chip White Body 4000K LUMEN: 16000	119.00
60	SKU-486	D	9	300W LED Floodlight SMD Samsung Chip White Body 4000K LUMEN: 24000	236.64
60	SKU-213	D	9	Led Bulb - Samsung Chip 15W E27 UFO F150 3000K LUMEN: 1200	10.06
60	SKU-214	D	9	Led Bulb - Samsung Chip 15W E27 UFO F150 4000K LUMEN: 1200	10.06
60	SKU-216	D	9	Led Bulb - Samsung Chip 24W E27 UFO F200 3000K LUMEN: 1200	17.41
60	SKU-217	D	9	Led Bulb - Samsung Chip 24W E27 UFO F200 4000K LUMEN: 1200	17.41
60	SKU-219	D	9	Led Bulb - Samsung Chip 36W E27 UFO F250 3000K LUMEN: 2900	24.48
60	SKU-220	D	9	LED Bulb - Samsung Chip 36W E27 UFO F250 4000K LUMEN: 2900	24.48
60	SKU-225	D	9	Led Bulb - Samsung Chip 17W E27 G120 Plastic 3000K LUMEN: 1521	10.20
60	SKU-226	D	9	Led Bulb - Samsung Chip 17W E27 G120 Plastic 4000K LUMEN: 1521	10.20
60	SKU-123	D	9	Led Bulb - Samsung Chip 18W E27 G120 Plastic 3000K A++ 111 lm/w LUMEN: 2000	11.90
60	SKU-124	D	9	Led Bulb - Samsung Chip 18W E27 G120 Plastic 4000K A++ 111 lm/w LUMEN: 2000	11.90
60	SKU-1264	D	9	8W Dome Light Oval White Body 3000K IP66 LUMEN: 560	13.31
60	SKU-1263	D	9	8W Dome Light Oval White Body 4000K IP66 LUMEN: 560	13.31
60	SKU-6387	D	9	LED Waterproof Lamp PC/PC 2x1200mm 36W 4000K LUMEN: 3400	30.78
60	SKU-6399	D	9	LED Waterproof Lamp PC/PC 2x1200mm 36W 6400K LUMEN: 3400	30.78
60	SKU-6388	D	9	LED Waterproof Lamp PC/PC 2x1500mm 48W 4000K LUMEN: 4000	40.19
60	SKU-6400	D	9	LED Waterproof Lamp PC/PC 2x1500mm 48W 6400K LUMEN: 4000	40.19
60	SKU-650	D	9	LED Tube T8 Samsung Chip - 60cm 10W G13 Nano Plastic 3000K LUMEN: 850	5.95
60	SKU-686	D	9	LED Tube SAMSUNG CHIP - 60cm 9W G13 Nano Plastic Rotatable A++ 4000K	7.48
60	SKU-687	D	9	LED Tube SAMSUNG CHIP - 60cm 9W G13 Nano Plastic Rotatable A++ 6400K	7.48
60	SKU-688	D	9	Led Tube T8 Samsung Chip - 120cm 18W G13 Nano Plastic 3000K A++ 125 lm/w	10.17
60	SKU-672	D	9	LED Tube T8 Samsung Chip - 120cm 18W A++ G13 Nano Plastic 4000K LUMEN: 2250	10.17
60	SKU-673	D	9	LED Tube T8 Samsung Chip - 120cm 18W A++ G13 Nano Plastic 6400K LUMEN: 2250	10.17
60	SKU-674	D	9	LED Tube T8 Samsung Chip - 150cm 22W A++ G13 Nano Plastic 4000K LUMEN: 3000	13.57
60	SKU-675	D	9	LED Tube T8 Samsung Chip - 150cm 22W A++ G13 Nano Plastic 6400K LUMEN: 3000	13.57
61	SKU-433	D	9	10W LED Sensor Floodlight SAMSUNG CHIP Cut-OFF Function White Body 3000K	22.44
61	SKU-434	D	9	10W LED Sensor Floodlight SAMSUNG CHIP Cut-OFF Function White Body 4000K	22.44
61	SKU-448	D	9	20W LED Sensor Floodlight SAMSUNG CHIP Cut-OFF Function White Body 3000K	26.52
61	SKU-449	D	9	20W LED Sensor Floodlight SAMSUNG CHIP Cut-OFF Function White Body 4000K	26.52
61	SKU-457	D	9	30W LED Sensor Floodlight Samsung Chip Cut-OFF Function White Body 3000K	31.28
61	SKU-458	D	9	30W LED Sensor Floodlight Samsung Chip Cut-OFF Function White Body 4000K	31.28
61	SKU-466	D	9	50W LED Sensor Floodlight Samsung Chip Cut-OFF Function White Body 3000K	40.12
61	SKU-467	D	9	50W LED Sensor Floodlight Samsung Chip Cut-OFF Function White Body 4000K	40.12
61	SKU-6166	D	9	T5 4W 30cm LED Batten Fitting 3000K LUMEN: 330	6.27
61	SKU-6167	D	9	T5 4W 30cm LED Batten Fitting 4500K LUMEN: 330	6.27
61	SKU-6169	D	9	T5 7W 60cm LED Batten Fitting 3000K LUMEN: 630	7.94
61	SKU-6170	D	9	T5 7W 60cm LED Batten Fitting 4500K LUMEN: 630	7.94
61	SKU-6172	D	9	T5 14W 120cm LED Batten Fitting 3000K LUMEN: 1260	11.39
61	SKU-6173	D	9	T5 14W 120cm LED Batten Fitting 4000K LUMEN: 1260	11.39
61	SKU-62206	D	9	LED Panel 45W 600 x 600 mm 3000K UGR incl Driver LUMEN: 3600	48.74
61	SKU-62186	D	9	LED Panel 45W 600 x 600 mm 4000K UGR incl Driver LUMEN: 3600	48.74
61	SKU-62196	D	9	LED Panel 45W 600 x 600 mm 6400K UGR incl Driver LUMEN: 3600	48.74
61	SKU-60286	D	9	LED Panel 45W 600 x 600 mm 3000K Incl Driver LUMEN: 3600	40.00
61	SKU-60246	D	9	Pannello LED 600x600mm 45W 4000K - Driver incluso - 3600 LUMEN	40.00
61	SKU-60256	D	9	LED Panel 45W 600 x 600 mm 6400K Incl Driver LUMEN: 3600	40.00
61	SKU-9968	D	9	Extension Frame 622X622 For 600X600 Panel	19.58
61	SKU-6018	D	9	Suspended Mounting Kit For LED Panels	8.14
61	LPL-30W	D	3	Plafoniera super slim LED 10W 3000K - lunghezza 30cm	9.60
61	LPL-30N	D	3	Plafoniera super slim LED 10W 4000K - lunghezza 30cm	9.60
61	LPL-60W	D	3	Plafoniera super slim LED 20W 3000K - lunghezza 60cm	12.00
61	LPL-60N	D	3	Plafoniera super slim LED 20W 4000K - lunghezza 60cm	12.00
61	LPL-90W	D	3	Plafoniera super slim LED 30W 3000K - lunghezza 90cm	14.40
61	LPL-90N	D	3	Plafoniera super slim LED 30W 4000K - lunghezza 90cm	14.40
61	LPL-120W	D	3	Plafoniera super slim LED 40W 3000K - lunghezza 120cm	16.80
61	LPL-120N	D	3	Plafoniera super slim LED 40W 4000K - lunghezza 120cm	16.80
61	LPL-150W	D	3	Plafoniera super slim LED 50W 3000K - lunghezza 150cm	23.60
61	LPL-150N	D	3	Plafoniera super slim LED 50W 4000K - lunghezza 150cm	23.60
61	SKU-83111	D	9	3W Emergency Exit Light 12 Hours Charging 6000K IP65 1200 mah LUMEN: 140	32.13
61	SKU-838	D	9	4W LED Emergency Exit Light 6000K	48.69
61	SKU-899	D	9	3.8W LED Emergency Light 6000K IP20 LUMEN: 110	27.20
62	LPL-170B-QC	D	3	Plafoniera pannello bianca LED 12W 3000K quadrato 170mm	16.10
62	LPL-170B-QN	D	3	Plafoniera pannello bianca LED 12W 4000K quadrato 170mm	16.10
62	LPL-170B-TC	D	3	Plafoniera pannello bianca LED 12W 3000K rotondo 170mm	16.10
62	LPL-170B-TN	D	3	Plafoniera pannello bianca LED 12W 4000K rotondo 170mm	16.10
62	LPL-225B-QC	D	3	Plafoniera pannello bianca LED 18W 3000K quadrato 225mm	22.50
62	LPL-225B-QN	D	3	Plafoniera pannello bianca LED 18W 4000K quadrato 225mm	22.50
62	LPL-225B-QC	D	3	Plafoniera pannello bianca LED 18W 3000K quadrato 225mm	22.50
62	LPL-225B-QN	D	3	Plafoniera pannello bianca LED 18W 4000K quadrato 225mm	22.50
62	LPL-300B-QC	D	3	Plafoniera pannello bianca LED 24W 3000K quadrata 300mm	33.90
62	LPL-300B-QN	D	3	Plafoniera pannello bianca LED 24W 4000K quadrata 300mm	33.90
62	LPL-300B-TC	D	3	Plafoniera pannello bianca LED 24W 3000K rotondo 300mm	33.90
62	LPL-300B-TN	D	3	Plafoniera pannello bianca LED 24W 4000K rotondo 300mm	33.90
62	LIN-P73AQC	D	3	Pannello LED piatto bianco quadrato ad incasso 3W 240LM 3000K	5.90
62	LIN-P73AQN	D	3	Pannello LED piatto bianco quadrato ad incasso 3W 240LM 4000K	5.90
62	LIN-P73AQF	D	3	Pannello LED piatto bianco quadrato ad incasso 3W 240LM 6500K	5.90
62	LIN-P73ATC	D	3	Pannello LED piatto bianco tondo ad incasso 3W 240LM 3000K	5.90
62	LIN-P73ATN	D	3	Pannello LED piatto bianco tondo ad incasso 3W 240LM 4000K	5.90
62	LIN-P73ATF	D	3	Pannello LED piatto bianco tondo ad incasso 3W 240LM 6500K	5.90
62	LIN-P105A-QC	D	3	Pannello LED piatto bianco quadrato ad incasso 6W 600LM 3000K	9.45
62	LIN-P105A-QN	D	3	Pannello LED piatto bianco quadrato ad incasso 6W 600LM 4000K	9.45
62	LIN-P105A-QF	D	3	Pannello LED piatto bianco quadrato ad incasso 6W 600LM 6000K	9.45
62	LIN-P105A-TC	D	3	Pannello LED piatto bianco tondo ad incasso 6W 600LM 3000K	9.45
62	LIN-P105A-TN	D	3	Pannello LED piatto bianco tondo ad incasso 6W 600LM 4000K	9.45
62	LIN-P105A-TF	D	3	Pannello LED piatto bianco tondo ad incasso 6W 600LM 6000K	9.45
62	LIN-P155AQC	D	3	Pannello LED piatto bianco quadrato ad incasso 12W 960LM 3000K	13.23
62	LIN-P155AQN	D	3	Pannello LED piatto bianco quadrato ad incasso 12W 1200LM 4000K	13.23
62	LIN-P155AQF	D	3	Pannello LED piatto bianco quadrato ad incasso 12W 1200LM 6500K	13.23
62	LIN-P155ATC	D	3	Pannello LED piatto bianco tondo ad incasso 12W 960LM 3000K	13.23
62	LIN-P155ATN	D	3	Pannello LED piatto bianco tondo ad incasso 12W 1200LM 4000K	13.23
62	LIN-P155ATF	D	3	Pannello LED piatto bianco tondo ad incasso 12W 1200LM 6500K	13.23
62	LIN-P205AQC	D	3	Pannello LED piatto bianco quadrato ad incasso 18W 3000K	15.80
62	LIN-P205AQN	D	3	Pannello LED piatto bianco quadrato ad incasso 18W 4000K	15.80
62	LIN-P205AQF	D	3	Pannello LED piatto bianco quadrato ad incasso 18W 6500K	15.80
62	LIN-P205ATC	D	3	Pannello LED piatto bianco tondo ad incasso 18W 3000k	15.80
62	LIN-P205ATN	D	3	Pannello LED piatto bianco tondo ad incasso 18W 4000K	15.80
62	LIN-P205ATF	D	3	Pannello LED piatto bianco tondo ad incasso 18W 6500K	15.80
62	LIN-P285A-QC	D	3	Pannello LED piatto bianco quadrato ad incasso 24W 1920 lumen (Eq. 240W) 3000K	27.20
62	LIN-P285A-QN	D	3	Pannello LED piatto bianco quadrato ad incasso 24W 1920 lumen (Eq. 240W) 4000K	27.20
62	LIN-P285A-QF	D	3	Pannello LED piatto bianco quadrato ad incasso 24W 1920 lumen (Eq. 240W) 6000K	27.20
62	LIN-P285A-TC	D	3	Pannello LED piatto bianco tondo ad incasso 24W 1920 lumen (Eq. 240W) 3000K	27.20
62	LIN-P285A-TN	D	3	Pannello LED piatto bianco tondo ad incasso 24W 1920 lumen (Eq. 240W) 4000K	27.20
62	LIN-P285A-TF	D	3	Pannello LED piatto bianco tondo ad incasso 24W 1920 lumen (Eq. 240W) 6000K	27.20
62	LBG4-02C	D	3	Lampadine LED G4 2W 12V luce natuirale 3000K A+ 200 lumen	3.20
62	LBG4-02N	D	3	Lampadine LED G4 2W 12V luce naturale 3000K A+ 200 lumen	3.20
62	LBG4-05C	D	3	Lampadina LED G4 2,5W 12V luce calda 3000K A+ 140 lumen	3.20
62	LBG4-05N	D	3	Lampadina LED G4 2,5W 12V luce calda 3000K A+ 140 lumen (copia)	3.20
62	LBG9-04C	D	3	Lampadina LED G9 5W 230Vac luce calda 3000K A+ 400 lumen	3.75
62	LBG4-04C	D	3	Lampadina LED G4 2,5W 12V luce calda 3000K A+ 140 lumen - Bianca Opaco	3.60
62	LBG9-03C	D	3	Lampadina LED G9 7W 230Vac luce calda 3000K A+ 520 lumen - 63W equivalenti	6.00
62	LBG9-03N	D	3	Lampadina LED G9 7W 230Vac luce calda 3000K A+ 520 lumen - 63W equivalenti (copia)	6.00
62	LBVA-E14-01C	D	3	Lampadina LED E14 5W luce calda 3000K per frigorifero e kappa A+	6.00
62	LBVA-E14-01N	D	3	Lampadina LED E14 5W luce calda 4000K per frigorifero e kappa A+	6.00
62	SKU-7123	D	9	LED Bulb - 7W R7S 118mm Plastic 2700K LUMEN: 470	11.43
62	SKU-7124	D	9	LED Bulb - 7W R7S 118mm Plastic 4500K LUMEN: 470	11.43
62	SKU-4369	D	9	LED Bulb - 10W R7S 118mm Plastic 3000K LUMEN: 1000	13.31
62	SKU-4389	D	9	LED Bulb - 10W R7S 118mm Plastic 4500K LUMEN: 1000	12.67
63	LI-P1GU10A	D	1	Porta lampadina GU10 ad incasso colore argento. Lampada orientabile	6.72
63	LI-P1GU10B	D	1	Porta lampadina GU10 ad incasso colore Bianco. Lampada orientabile	6.72
63	LI-P1GU10N	D	1	Porta lampadina GU10 ad incasso colore Nero. Lampada orientabile	6.72
63	LI-P4GU10A	D	1	Porta lampadina GU10 ad incasso colore argento	11.20
63	LI-P4GU10B	D	1	Porta lampadina GU10 ad incasso colore bianco	9.60
63	LI-P4GU10N	D	1	Porta lampadina GU10 ad incasso colore nero	11.20
63	LI-P7GU10A	D	1	Porta lampadina GU10 ad incasso colore argento. Confezione da 2 pezzi	9.60
63	LI-P7GU10B	D	1	Porta lampadina GU10 ad incasso colore Bianco. Confezione da 2 pezzi	9.60
63	LI-P9GU10N	D	1	Porta lampadina quadrato per GU10 ad incasso colore nero. Confezione da 2 pezzi	9.60
63	LI-P10GU10B	D	1	Porta lampadina GU10 ad incasso colore bianco. Lampada orientabile. Ghiera quadrata	7.90
63	LI-P11GU10B	D	1	Porta lampadina GU10 ad incasso colore bianco. Lampada orientabile	8.80
63	LI-P12GU10A	D	1	Porta lampadina GU10 ad incasso colore Argento. Lampada orientabile. In alluminio bombato	6.70
64	LI-P12GU10B	D	1	Porta lampadina GU10 ad incasso colore bianco. Lampada orientabile. In alluminio bombato	6.70
64	LI-P12GU10N	D	1	Porta lampadina GU10 ad incasso colore Nero. Lampada orientabile. In alluminio bombato	6.60
64	LIN-P60C	N	3	Faretto a led incasso slim 5 watt 3000k per mobili mensole e sotto cappa cucina. Foro Diam. 60mm	7.70
64	LIN-P60N	N	3	Faretto a led incasso slim 5 watt 4000k per mobili mensole e sotto cappa cucina. Foro Diam. 60mm	7.70
64	LIN-P60F	N	3	Faretto a led incasso slim 5 watt 6000k per mobili mensole e sotto cappa cucina. Foro Diam. 60mm	7.70
64	SKU-5088	D	9	PIR Wall Sensor With Moving Head White	12.51
64	SKU-4967	D	9	Infrared Motion Sensor Wall White	10.62
64	LA006	D	1	Portalampade in ceramica per lampadine GU10 - Blister 2Pz	3.20
64	SKU-36265	D	9	MR16 Ceramic Lamp Holder With Silicon Cable (Confezione da 5 pezzi)	2.28
64	LS1696	R	1	Striscia LED 3000K - 2835 - 230Vac - IP65 - 100 metri - Si puo' tagliare ogni metro.	373.00
64	LS1697	R	1	Striscia LED 4000K - 2835 - 230Vac - IP44 - 100 metri - Si puo' tagliare ogni metro	373.00
64	LS1698	R	1	Striscia LED 6000K - 2835 - 230Vac - IP44 - 100 metri - Si puo' tagliare ogni metro	290.00
64	LS1699	R	1	Cavo Spina + inserto per striscia LED 230Vac	4.20
64	LC-T12C	D	3	Piastra Led Circolare alta Luminosita' 12W 230Vac 960lm Luce Calda. Diametro 180mm	8.00
64	LC-T12N	D	3	Piastra Led Circolare alta Luminosita' 12W 230Vac 960lm Luce Naturale. Diametro 180mm	8.00
64	LC-T18C	D	3	Piastra Led Circolare alta Luminosita' 18W 230Vac 1440lm Luce Calda. Diametro 220mm	10.24
64	LC-T18N	D	3	Piastra Led Circolare alta Luminosita' 18W 230Vac 1440lm Luce Naturale. Diametro 220mm	10.24
64	LC-CA24C	D	3	Piastra Led Circolare alta Luminosita' 24W (EQ. 240W) 230Vac 2400lm Luce Calda. Diametro 228mm	12.80
64	LC-CA24N	D	3	Piastra Led Circolare alta Luminosita' 24W (EQ. 240W) 230Vac 2400lm Luce Naturale. Diametro 228mm	12.80
65	LG-ES02-B	D	1	Portalampade per giardini IP55 colore bianco. Attacco per lampadine E27	14.95
65	LG-ES02-G	D	1	Portalampade per giardini IP55 colore grigio. Attacco per lampadine E27	14.95
65	LG-ES02-N	D	1	Portalampade per giardini IP55 colore nero. Attacco per lampadine E27	14.95
65	SKU-7515	D	9	Under Ground Fitting Steel Body GU10 Black Round IP65	24.73
64	SKU-7517	D	9	Garden Spike Aluminium Body GU10 Black IP44	18.28
65	LPL-ES27-N	D	1	Applique a parete per esterno versione elegante. Puo' essere installata 1 lampadina E27 max 60W	31.50
65	LPL-ES01-B	D	1	Applique a parete Bianco per esterno versione elegante. Supporta 2 lampadina GU10	13.40
65	LPL-ES01-G	D	1	Applique a parete Grigio per esterno versione elegante. Supporta 2 lampadina GU10	13.40
65	LPL-ES01-N	D	1	Applique a parete Nero per esterno versione elegante. Supporta 2 lampadina GU10	13.40
65	SKU-5540	D	9	50W LED SMD High Bay A++ 4500K LUMEN: 6200	0.00
65	SKU-5535	D	9	70W LED High Bay A++ 120LM/W 4500K LUMEN: 8680	0.00
65	SKU-5534	D	9	100W LED High Bay A++ 120LM/W 4500K LUMEN: 12000	254.40
65	SKU-5537	D	9	150W LED High Bay A++ 120LM/W 4500K LUMEN: 18600	219.84
65	SKU-5544	D	9	100W LED High Bay UFO A++ 150lm/w Meanwell Dimmable 6400K 120° - 5 Year Warranty LUMEN: 13500	229.12
65	SKU-5545	D	9	150W LED High Bay UFO A++ 150LM/W 6000K 5 Year Warranty LUMEN: 21750	0.00
66	SKU-2164	D	9	LED Strip SMD2835 - 240 LEDs High Lumen 3000K IP20 LUMEN: 3000	9.01
66	SKU-2165	D	9	LED Strip SMD2835 - 240 LEDs High Lumen 4000K IP20 LUMEN: 3000	9.01
66	SKU-2166	D	9	LED Strip SMD2835 - 240 LEDs High Lumen 6400K IP20 LUMEN: 3000	9.01
66	SKU-2404	D	9	LED Strip SMD3014 - 204 LEDs 3000K Non-waterproof LUMEN: 1700	6.59
66	SKU-2405	D	9	LED Strip SMD3014 - 204 LEDs 4000K Non-waterproof LUMEN: 1700	6.59
66	SKU-2403	D	9	LED Strip SMD3014 - 204 LEDs 6400K Non-waterproof LUMEN: 1700	6.59
66	SKU-2122	D	9	LED Strip SMD5050 - 60 LEDs 3000K Non-waterproof LUMEN: 1000	2.68
66	SKU-2431	D	9	LED Strip SMD5050 - 60 LEDs 24V 3000K IP20 LUMEN: 600	2.96
66	SKU-2143	D	9	LED Strip SMD5050 - 60 LEDs 4000K Non-waterproof LUMEN: 1000	2.68
66	SKU-2459	D	9	LED Strip SMD5050 - 60 LEDs 24V 4000K IP20 LUMEN: 600	2.96
66	SKU-2126	D	9	LED Strip SMD5050 - 60 LEDs 6400K Non-waterproof LUMEN: 1000	2.68
66	SKU-2430	D	9	LED Strip SMD5050 - 60 LEDs 24V 6400K IP20 LUMEN: 600	2.96
66	SKU-2128	D	9	LED Strip SMD5050 - 60 LEDs Red Non-waterproof LUMEN: 1000	2.68
66	SKU-2138	D	9	LED Strip SMD5050 - 60 LEDs Green Non-waterproof LUMEN: 1000	2.68
66	SKU-2137	D	9	LED Strip SMD5050 - 60 LEDs Blue Non-waterproof - LUMEN: 1000	2.68
66	SKU-2120	D	9	LED Strip SMD5050 - 60 LEDs RGB Non-waterproof LUMEN: 1000	2.94
66	SKU-2553	D	9	LED Strip SMD5050 - 60 LEDs RGB + 3000K IP20 LUMEN: 900	4.84
66	SKU-2554	D	9	Sensor For LED Digital Bed Lighting	12.24
66	SKU-2149	D	9	LED Strip SMD5050 - 60 LEDs 3000K IP65 LUMEN: 1000	3.37
66	SKU-2150	D	9	LED Strip SMD5050 - 60 LEDs 4500K IP65 LUMEN: 1000	3.37
66	SKU-2148	D	9	LED Strip SMD5050 - 60 LEDs 6400K IP65 LUMEN: 1000	3.37
66	SKU-2155	D	9	LED Strip SMD5050 - 60 LEDs RGB IP65 LUMEN: 1000	3.61
67	SKU-3350	D	9	Aluminum Profile 2000* 24.7*7MM Milky	8.06
67	SKU-3353	D	9	Aluminum Profile 2000* 15.8*15.8MM Milky	5.89
67	SKU-3355	D	9	Aluminum Profile 2000* 17.4*7MM Milky	6.69
67	SKU-3356	D	9	Aluminum Profile 2000* 19*19MM Milky	12.10
67	SKU-3357	D	9	Aluminum Profile 2000* 24.5*12.2MM Milky	10.75
67	SKU-3363	D	9	Aluminum Profile Milky Gypsum Corner Round 2000MM	23.53
67	SKU-3358	D	9	Aluminum Profile 2000* 17.4*12.1MM Milky	9.01
67	SKU-3359	D	9	Aluminum Profile Milky Gypsum Wide 2000MM	23.53
67	SKU-3360	D	9	Aluminum Profile Milky Gypsum Narrow 2000MM	23.53
67	SKU-3361	D	9	Aluminum Profile Milky Gypsum Outer Corner 2000MM	23.53
68	LA002	N	1	Dimmer 1 canale per LED - 12V 8A	8.40
68	LA001	D	1	Controller per LED RGB con telecomando ad infrarossi - 3 canali - 12V 72W	9.45
68	LA018	D	1	Controller per strisce LED RGB 12/24V 6A MAX per canale - Completi di telecomando 2.4GHz	21.60
68	LA010	D	1	Controller per strisce LED RGBW 12/24V MAX 10A con telecomando 2.4GHz	22.40
68	LA014	D	1	Radiocomando 2.4GHZ per controller strip LED - 4 zone	23.80
68	LA013	D	1	Controller per strisce LED RGB 12/24V MAX 10A - 4 Zone	19.80
68	LA011	D	1	Controller per strisce LED RGBW 12/24V MAX 10A - 4 Zone	19.90
68	LA012	D	1	Pannello di controllo da parete per 4 zone - Alimentazione a batteria	41.90
68	LA017	D	1	Controller WiFi per strisce LED RGB 12/24V MAX 10A	55.90
68	LA015	D	1	Gateway WiFi per controller STRIP LED RGB e RGBW	44.60
68	LA016	D	1	Supporto per Radiocomando 2.4GHZ LA014	3.80
69	ALP12015	D	1	Alimentatore LED standard 12V 15W IP20	5.90
69	ALP12024	D	1	Alimentatore 12V 24W IP20	6.95
69	ALP12036	D	1	Alimentatore LED standard 12V 36W IP20	7.70
69	ALP12060	D	1	Alimentatore stabilizzato 12V 5A 60W IP20 - Ideale per strip LED	13.60
69	ALP12120	D	1	Alimentatore stabilizzato 12V 10A 120W IP20 - Ideale per strip LED	19.60
69	ALP12150	D	1	Alimentatore LED standard 12V 150W IP20	21.90
69	ALP12180	D	1	Alimentatore LED standard 12V 180W IP20	22.80
69	ALP12240	D	1	Alimentatore LED standard 12V 240W IP20	25.60
69	ALP12480	D	1	Alimentatore LED standard 12V 480W 40A IP20	44.60
69	ALP24060	D	1	Alimentatore LED standard 24V 60W IP20	16.10
69	ALP24120	D	1	Alimentatore LED standard 24V 120W IP20	19.60
69	ALP24150	D	1	Alimentatore LED standard 24V 150W IP20	24.80
69	ALP24200	D	1	Alimentatore LED standard 24V 200W IP20	28.20
69	ALP24250	D	1	Alimentatore LED standard 24V 250W IP20	30.30
69	ALP24480	D	1	Alimentatore LED standard 24V 480W IP20	66.60
70	ALC12060	D	1	Alimentatore LED compact 12V 60W IP20	13.60
70	ALC12120	N	1	Alimentatore LED compact 12V 120W IP20	19.85
70	ALC12150	D	1	Alimentatore LED compact 12V 150W IP20	37.40
70	ALC12250	D	1	Alimentatore LED compact 12V 250W IP20	45.90
70	ALC24060	D	1	Alimentatore LED compact 24V 60W IP20	22.90
70	ALC24100	D	1	Alimentatore LED compact 24V 100W IP20	32.30
70	ALC24150	D	1	Alimentatore LED compact 24V 150W IP20	41.20
70	ALC24200	D	1	Alimentatore LED compact 24V 200W IP20	45.80
70	ALC24250	D	1	Alimentatore LED compact 24V 250W IP20	50.50
71	ALL12020	D	1	Alimentatore LED 12V 20W IP67	16.60
71	ALL12040	D	1	Alimentatore LED 12V 40W IP67	23.20
71	ALL12060	D	1	Alimentatore LED 12V 60W IP67	33.60
71	ALL12100	D	1	Alimentatore LED 12V 100W IP67	54.40
71	ALL12150	D	1	Alimentatore LED 12V 150W IP67	66.20
71	ALL12200	D	1	Alimentatore LED 12V 200W IP67	91.30
71	ALL12250	D	1	Alimentatore LED 12V 250W IP67	95.60
71	ALL24020	D	1	Alimentatore LED 24V 20W IP67	18.30
71	ALL24040	D	1	Alimentatore LED 24V 40W IP67	25.50
71	ALL24060	D	1	Alimentatore LED 24V 60W IP67	37.00
71	ALL24100	D	1	Alimentatore LED 24V 100W IP67	59.80
71	ALL24150	D	1	Alimentatore LED 24V 150W IP67	72.30
71	ALL24200	D	1	Alimentatore LED 24V 200W IP67	100.40
71	ALL24250	D	1	Alimentatore LED 24V 250W IP67	105.10
72	IPC1631	N	3	Telecamera Panoramica Bianca WiFi Audio/Video. Sensore 1.44mm per visione 180 gradi. 1280x720px	0.00
72	IPC1632-2	N	3	Telecamera Motorizzata Bianca WiFi Audio/Video. Sensore 3.6mm 1080P - OnVif	0.00
72	IPC1633	N	3	Telecamera Panoramica Bianca WiFi Audio/Video. Sensore 1.44mm per visione 180 gradi. Ris. 1280x720px	0.00
72	IPC1634-2	N	3	Telecamera Panoramica Bianca WiFi Audio/Video. Sensore 1.44mm per visione 360. Risoluzione 1280x1080Px	0.00
73	IPC1635-2	D	3	Telecamera Panoramica Bianca WiFi Audio/Video. Sensore 1.44mm per visione 360 - 2MPX	0.00
73	IPC1637	D	3	Telecamera Panoramica WiFi Audio/Video. Sensore 1.44mm per visione 180 gradi	0.00
73	IPC1639-2	D	3	Telecamera Panoramica WiFi per esterno. Sensore 2MPX 1920x1080px 3.6mm con visione 120 gradi - OnVif	0.00
73	IPC1640B-2	D	3	Telecamera a Batteria WiFi - Audio/Video - Visione 110 gradi - Risoluzione 2MPX OnVif - IR 10m. - Slot per TF Card	118.15
73	IPC1640W-2	D	3	Telecamera Bianca a Batteria WiFi - Audio/Video - Visione 110 gradi - Risoluzione 2MPX - IR 10m. - Slot per TF Card	118.15
73	IPC1641-2	D	3	Telecamera a Batteria WiFi - Audio/Video - Visione 110 gradi - Risoluzione 2MPX - IR 5m. - Slot per TF Card	0.00
73	IPC1642-2	D	3	Videocitofono WiFi - Audio/Video - Visione 166 gradi - Risoluzione 2MPX - IR 6m. - Slot per TF Card - Predisposizione per 2 Batterie / alimentazione 8/24Vac	0.00
73	IPC1643-2	D	3	Mini Telecamere WiFi - Audio/Video - Risoluzione 2MPX 3.6mm - Slot per TF Card - OnVif	0.00
73	IPC1644-2	D	3	Telecamere WiFi - Audio/Video - Risoluzione 2MPX 3.6mm - IR 20m. - Slot per TF Card - OnVif	0.00
73	IPC1645-3	D	3	Telecamere WiFi - Audio/Video - Visione 360° Risoluzione 3MPX - IR 5m. - Slot per TF Card - OnVif	0.00
73	IPC1646	D	3	Suoneria per videocitofono IPC1642-2	0.00
73	BA1757	D	1	Batteria Ioni di Litio ricaricabile 18650 4.2V 2800mAh	5.90
75	VR3404Q	D	1	Videoregistratore digitale ad alta definizione IBRIDO 4 ingressi BNC 1080H oppure 9 telecamere IP 1080P, CLOUD, LAN,....	102.00
75	VR3408Q	D	1	Videoregistratore digitale ad alta definizione IBRIDO 8 ingressi BNC 1080H oppure 9 telecamere IP 1080P, CLOUD, LAN	138.60
75	VR3416Q	D	1	Videoregistratore digitale H.264 IBRIDO 16 ingressi AHD 1080H / IP 1080P, CLOUD, LAN, MOUSE, Telecomando....	210.90
76	VR3404R	D	1	Super Videoregistratore digitale ad alta definizione IBRIDO 4 ingressi BNC 1080P oppure 9 telecamere IP 1080P, CLOUD, LAN	121.40
76	VR3408R	D	1	Videoregistratore digitale ad alta definizione IBRIDO 8 ingressi BNC 1080P oppure 9 telecamere IP 1080P, CLOUD, LAN	259.00
77	VR3416P	D	1	Videoregistratore digitale TOP 16 ingressi AHD 1920x1080P, CLOUD, LAN, MOUSE, Menu intuitivo	430.00
77	NVR6104F	R	1	Videoregistratore digitale IP 4 canali 1920x1080 professionale Touch 130Mbps	196.40
77	NVR6109F	R	1	Videoregistratore digitale IP 9 canali 1920x1080 professionale Touch 130Mbps	276.30
77	VA374	D	3	Hard Disk 1 TeraByte 3.5" SATA 7200RPM per DVR	51.50
77	VA369	D	3	Hard Disk 2 TeraByte 3.5" SATA Seagate 7200RPM	65.60
77	VA1678	D	3	Hard Disk 3 TeraByte 3.5" SATA Seagate 7200RPM	0.00
77	VA1679	D	3	Hard Disk 4 TeraByte 3.5" SATA Seagate 7200RPM	109.80
77	VA306	D	1	Wireless USB Adapter for MyTek DVR - IEEE802.11n 150Mbps	33.60
78	VT109x4-2	D	1	Telecamera Bullet ibrida 1080P/960H Sensore 1/2.7" CMOS 2.8mm IR 20M 4 IN 1 (TVI CVI AHD CVBS) - IR-CUT, DWDR, DNR, UTC, OSD	44.90
78	IPC109-2	D	1	IP camera waterproof 2Mpx 1/2.9" Sony Hiliconics 3.6mm IR 20 metri	63.70
78	VT110x4-2	D	1	Mini Dome 1080P Sensore 1/3" CMOS 2.8mm IR 15M 4 IN 1 (TVI CVI AHD CVBS)	47.90
78	VT102x4-2	D	1	Telecamera Dome 1080P Sensore 1/3" CMOS 2.8mm IR 20M 4 IN 1 (TVI CVI AHD CVBS)	48.40
78	IPC102-2	D	1	IP camera DOME waterproof 2Mpx 1/2.8" Sony Hiliconics 3.6mm IR 20 metri	63.90
79	VT103x4-2	D	1	Telecamera Dome 1080P Sensore 1/3" CMOS 2.8-12mm Varifocal IR 35M 4 IN 1 (TVI CVI AHD CVBS)	63.70
79	IPC103-2	D	1	IP camera DOME waterproof 2Mpx 1/2.8" Sony Hiliconics Varifocal 3:12mm IR 30 metri	83.40
79	IPC103-5	D	1	IP camera DOME waterproof 5/4/3Mpx 1/2.8" Sony Varifocal 2.8:12mm IR 30 metri	160.80
79	VT113x4-2	D	1	Telecamera DOME antivandalo 1080P varifocal 2.8:12mm IR 20m. 4 IN 1 (TVI CVI AHD CVBS) + BASE incorporata	81.50
79	IPC113-2	D	1	IP camera DOME antivandalo 2Mpx 1/2.8" Varifocal 3:12mm IR 20 metri	108.00
79	IPC114-2	D	1	IP camera waterproof H265 2Mpx 1/3" Varifocal 3:12mm IR 40 metri	127.80
79	IPC114-5	D	1	IP camera waterproof H265 5/4/3Mpx 1/3" Varifocal 3:12mm IR 40 metri	193.80
80	VT104x4-2	D	1	Telecamera 1080P/960H Sensore 1/2.7" CMOS varifocal 2.8:12mm IR 40m. 4 IN 1 (TVI CVI AHD CVBS)	89.40
80	IPC104-2	D	1	IP camera waterproof 2Mpx 1/2.8" Sony Hiliconics Varifocal 3:12mm IR 40 metri	99.50
80	IPC104-5	D	1	IP camera H265 waterproof 5/4/3Mpx 1/2.8" Varifocal 3:12mm IR 40 metri	169.10
80	VT112x4-2	D	1	Telecamera 1080P Sensore 1/3" CMOS varifocal 2.8:12mm IR 40m. 4 IN 1 (TVI CVI AHD CVBS)	78.80
80	IPC112-2	D	1	IP camera waterproof 2Mpx 1/3" Varifocal 3:12mm IR 40 metri	96.70
80	VT114x4-2	D	1	Telecamera 1080P Sensore 1/3" CMOS varifocal 2.8:12mm IR 40m. 4 IN 1 (TVI CVI AHD CVBS)	83.10
80	IPC114-2	D	1	IP camera waterproof H265 2Mpx 1/3" Varifocal 3:12mm IR 40 metri	127.80
80	IPC114-5	D	1	IP camera waterproof H265 5/4/3Mpx 1/3" Varifocal 3:12mm IR 40 metri	193.80
81	VT107Ax4-2	D	1	Telecamera Mini ibrida sensore 1/3" CMOS 3.7mm 2MPX 4 IN 1 (TVI CVI AHD CVBS)	39.80
81	VT107Bx4-2	D	1	Telecamera Mini ibrida sensore 1/3" CMOS 3.7mm 2MPX 4 IN 1 (TVI CVI AHD CVBS)	47.80
81	VTA108A	S	1	Minicamera 1/3" Sensore SONY CMOS, 1.3Mpx 960p AHD, Low Illumination, 3D NR, Super DWDR, Sense-up, OSD	88.00
82	VT990x4-2	D	1	Telecamera Speed Dome Sensore 1/2.8" CMOS 1080p 2.4Mpx 10X 4 in 1 (TVI CVI AHD CVBS)	417.90
82	IPC990C	D	1	IP Speed Dome camera 2Mpx 1/2.9" Hiliconics Sensor 2MPX Varifocal 5:50mm IR 50 metri - High Speed	643.00
82	VA1522	D	1	Speed Dome Controller for analog speed dome cameras	184.20
82	VA1620	D	1	Speed Dome Controller for analog and AHD, HD-CVI, HD-TVI PTZ cameras	201.40
82	VA1621	D	1	Speed Dome Controller and programmer for IP camera PTZ - With Graphic Display	392.30
83	VA1190	D	1	Connettore Maschio per alimentazione telecamere	0.58
83	VA1153	D	1	Connettore femmina per alimentatore telecamere	0.66
83	VA1191	D	1	Connettore BNC Maschio per telecamere	0.79
83	CN797	D	1	Adattatore BNC maschio - F femmina	1.25
83	CN1561	D	1	Connettore IEC femmina rapido per cavo da 5mm con ORING rosso - Confezione 25	0.39
83	CN752	D	1	Connettore CAP blu - per cavi da 4 a 7mm (uso interno) - Conf. 100pz	19.80
83	CN1151	D	1	Spina volante RJ45 8 contatti - Conf. 50pz	6.80
83	CN1528	D	1	Spina volante RJ45 8 contatti schermato a crimpare - Conf. 50Pz	12.90
83	VA1680	D	1	Estensore USB - CAVO Ethernet per una distanza massima di 45 metri	14.40
83	AL1412	D	1	Alimentatore 12V 330mA switching con PLUG 5.5mm - Ideale per alimentare RA649	8.22
83	AL373	D	1	Alimentatore 12V 1A switching con uscita PLUG 5.5mm - Ideale per telecamere	8.40
83	AL370	D	1	Alimentatore 12V 2A switching con uscita PLUG 5.5mm - Ideale per telecamere	8.90
83	AL1666	D	1	Alimentatore 12V 3A switching con uscita PLUG 5.5mm	12.30
83	AL1594	D	1	Alimentatore 12V 4A switching con uscita PLUG 5.5mm	13.10
83	AL1667	D	1	Alimentatore 12V 5A switching con uscita PLUG 5.5mm	14.30
83	VA1154	D	1	Cavo divisore alimentazione da 1 a 4	3.59
83	VA1439	D	1	Cavo divisore alimentazione da 1 a 8 per telecamere	6.30
83	VA1440	D	1	Patch cord Maschio 5.5mm	1.40
83	VA1441	D	1	Patch cord Femmina 5.5mm	1.80
83	VA1155	D	1	Microfono amplificato per videosorveglianza. RCA + DC in + DC out	7.30
83	VA1587	D	1	Convertitore HDMI - CVBS 720p - 1080p	26.50
83	VA1624	D	1	Convertitore VGA - CVBS con risoluzione 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024 85Hz NTSC\PAL	33.20
84	VA1586	S	1	Coppia Video Balun ibridi 300:400 metri compatibili con telecamere CVBS, AHD, TVI, CVI	8.60
84	VA1589	S	1	Coppia Video Balun 400 metri max tramite cavo UTP + DC	14.30
84	VA1622	D	1	Coppia Video Balun Video + Alimentazione + Audio su cavo UTP max. 400 metri. Supportano segnali CVI, TVI, AHD, CVBS	16.30
84	VA1684	D	1	Balun a 4 canali per telecamere TVI - CVI - AHD - PAL ad alta risoluzione fino a 1080P	20.90
84	VA1688	D	1	Balun a 8 canali per telecamere TVI - CVI - AHD - PAL ad alta risoluzione fino a 1080P	32.60
84	VA1580	D	1	Faretto infrarossi 30-40 metri 10W 12V	68.85
84	VA1581	D	1	Faretto infrarossi 40-50 metri 12W 12V	89.99
84	VA1582	D	1	Faretto infrarossi 80 metri 12W 15V	130.50
84	VA1490	D	1	PowerBox 12V 5A - 9 uscite con morsetti per collegamento telecamere	36.50
84	VA1518	D	1	PowerBox 12V 10A - 9 uscite con morsetti per collegamento telecamere	54.80
84	SI1410	D	1	Sirena ad alta potenza bitonale - Alimentazione 12V DC	9.70
84	SI1411	D	1	Sirena ad alta potenza bitonale con contenitore ABS bianco - Alimentazione 12V DC	11.60
84	SI1691	D	1	Sirena ad alta potenza 12V	13.80
84	SI1692	D	1	Sirena ad alta potenza 12V con box mini	13.80
85	ELMU4	D	1	Multipresa 4 posizioni con interruttore, Lunghezza cavo 1.5m	9.00
85	ELMU5	D	1	Multipresa 5 posizioni con interruttore, Lunghezza cavo 1.5m	9.90
85	ELMU6	D	1	Multipresa 6 posizioni con interruttore, Lunghezza cavo 1.5m	10.50
85	ELMU7	D	1	Multipresa 7 posizioni con interruttore, Lunghezza cavo 1.5m	11.25
85	ELMU2203	D	1	Multipresa 3 posizioni Bipasso 10/16A, Lunghezza cavo 1.5m - 3x1mm	6.40
85	ELMU2204	D	1	Multipresa 4 posizioni Bipasso 10/16A, Lunghezza cavo 1.5m - 3x1mm	6.93
85	ELMU2205	D	1	Multipresa 5 posizioni Bipasso 10/16A, Lunghezza cavo 1.5m - 3x1mm	7.32
85	ELMU2206	D	1	Multipresa 6 posizioni Bipasso 10/16A, Lunghezza cavo 1.5m - 3x1mm	7.67
85	ELMU4C	D	1	Multipresa 4 posizioni Bipasso 10/16A SENZA Cavo	5.60
85	ELMU6C	D	1	Multipresa 6 posizioni Bipasso 10/16A SENZA Cavo	6.30
85	ELMU4A	D	1	Multipresa 4 posizioni con interruttore senza cavo. Professionale	9.30
85	ELPR3/10	D	1	Prolunga 3metri 10A 3*0.75mm	4.26
85	ELPR3/16	D	1	Prolunga 3metri 16A 3*1.0mm	6.78
85	ELPR5/16	D	1	Prolunga 5metri 16A 3*1.0mm	9.90
85	SKU-8700	D	9	5M CABLE ROLL (POLYBAG+CARD) - BLACK	11.65
85	SKU-8701	D	9	10M CABLE ROLL (POLYBAG+LABLE)	25.95
85	SKU-8702	D	9	15M CABLE ROLL (POLYBAG+LABEL)	34.93
85	SKU-8703	D	9	25M CABLE ROLL (POLYBAG+LABEL)	53.22
86	ELSP1	D	1	Presa volante bipasso bianca 2P+T 10/16A	1.45
86	ELSP2	D	1	Spina volante bianca 2P+T 10A	0.99
86	ELSP3	D	1	Spina volante bianca 2P+T 16A	1.25
86	ELSP9	D	1	Spina SCHUKO maschio Bianca 250Vac 16A +Terra	1.56
86	ELSP10	D	1	Spina volante bianca 2P+T 10A 90° a PIPA	1.22
86	ELSP11	D	1	Spina volante bianca 2P+T 16A 90° a PIPA	1.22
86	ELSP4	D	1	Multipla 10A: 2 prese 10A + presa Schuko	1.99
86	ELSP5	D	1	Multipla 16A: 2 bipresa 16A + presa Schuko	2.10
86	ELSP6	D	1	Tripla spina 10A bianca - 3 x prese bipasso	1.80
86	ELSP7	D	1	Tripla 16A bianca - 3 x prese bipasso 10/16A 2P+T	1.90
86	ELSP8	D	1	Adattatore SCHUKO maschio - Presa bipasso 2P+T 16A	1.50
86	ELSP30	D	1	Adattatore industriale - Spina CEE 2P+T 16A 250Vac - 2 prese+T Bipasso + 1 presa universale	14.40
86	ELSP31	D	1	Adattatore industriale volante - Spina CEE 2P+T 16A 250Vac - Per cavo	10.70
86	ELSP32	D	1	Adattatore industriale volante - Presa CEE 2P+T 16A 250Vac - Per cavo	12.40
87	EL004	D	1	Attacco Portalampadine E14	1.24
87	EL005	D	1	Attacco Portalampadine E27	1.48
87	EL002	D	1	KIT contenitore IP55 + interruttore bipolare	7.80
87	EL003	D	1	KIT contenitore IP55 + presa universale 2P+T 16A 230Vac	11.50
87	EL006	D	1	KIT contenitore IP55 + interruttore bipolare + presa universale bipolare + shuko	10.60
87	ELFA2510N	D	1	Fascetta Nylon 100x2.5mm Nera. Conf. 100pz	0.90
87	ELFA2510B	D	1	Fascetta Nylon 100x2.5mm Bianca. Conf. 100pz	0.90
87	ELFA2515N	D	1	Fascetta Nylon 150x2.5mm Nera. Conf. 100pz	1.30
87	ELFA2515B	D	1	Fascetta Nylon 150x2.5mm Bianca. Conf. 100pz	1.30
87	ELFA3615N	D	1	Fascetta Nylon 150x3.6mm Nera. Conf. 100pz	2.00
87	ELFA3615B	D	1	Fascetta Nylon 150x3.6mm Bianca. Conf. 100pz	2.00
87	ELFA3620N	D	1	Fascetta Nylon 200x3.6mm Nera. Conf. 100pz	2.70
87	ELFA3620B	D	1	Fascetta Nylon 200x3.6mm Bianca. Conf. 100pz	2.70
87	ELFA3625N	D	1	Fascetta Nylon 250x3.6mm Nera. Conf. 100pz	3.30
87	ELFA3625B	D	1	Fascetta Nylon 250x3.6mm Bianca. Conf. 100pz	3.30
87	ELFA3630N	D	1	Fascetta Nylon 300x3.6mm Nere. Conf. 100Pz	3.90
87	ELFA3630B	D	1	Fascetta Nylon 300x3.6mm Bianche. Conf. 100Pz	3.90
87	ELFA4620N	D	1	Fascetta Nylon 200x4.6mm Nera. Conf. 100pz	3.60
87	ELFA4620B	D	1	Fascetta Nylon 200x4.6mm Bianche. Conf. 100pz	3.60
87	ELFA4625N	D	1	Fascetta Nylon 250x4.6mm Nera. Conf. 100pz	4.30
87	ELFA4625B	D	1	Fascetta Nylon 250x4.6mm Bianche. Conf. 100pz	4.30
87	ELFA4635N	D	1	Fascetta Nylon 350x4.6mm Nere. Conf. 100Pz	6.30
87	ELFA4635B	D	1	Fascetta Nylon 350x4.6mm Bianche. Conf. 100pz	6.30
87	ELFA7640N	D	1	Fascetta Nylon 400x7.6mm Nere. Conf. 100Pz	12.90
87	ELFA7240B	D	1	Fascetta Nylon 400x7.2mm Bianche. Conf. 25Pz	5.60
88	ELCC4	D	1	Chiodini fissacavo bianco in acciaio (0.55% di carbonio) per cavi con diametro max 4mm - Confezione 100Pz	1.40
88	ELCC5	D	1	Chiodini fissacavo bianco in acciaio (0.55% di carbonio) per cavi con diametro max 5mm - Confezione 100Pz	1.65
88	ELCC6	D	1	Chiodini fissacavo bianco in acciaio (0.55% di carbonio) per cavi con diametro max 6mm - Confezione 100Pz	1.90
88	ELCC7	D	1	Chiodini fissacavo bianco in acciaio (0.55% di carbonio) per cavi con diametro max 7mm - Confezione 100Pz	2.30
88	ELCC8	D	1	Chiodini fissacavo bianco in acciaio (0.55% di carbonio) per cavi con diametro max 8mm - Confezione 100Pz	2.50
88	ELCC9	D	1	Chiodini fissacavo bianco in acciaio (0.55% di carbonio) per cavi con diametro max 9mm - Confezione 100Pz	2.80
88	ELCC10	D	1	Chiodini fissacavo bianco in acciaio (0.55% di carbonio) per cavi con diametro max 10mm - Confezione 100Pz	3.40
88	ELCC12	D	1	Chiodini fissacavo bianco in acciaio (0.55% di carbonio) per cavi con diametro max 12mm - Confezione 100Pz	4.80
88	ELCC14	D	1	Chiodini fissacavo bianco in acciaio (0.55% di carbonio) per cavi con diametro max 14mm - Confezione 100Pz	5.60
88	ELFB1.5	D	1	ForBox 1.5mmq 10Pz	0.90
88	ELFB2.5	D	1	ForBox 2.5mmq 10Pz	1.05
88	ELFB4	D	1	ForBox 4mmq 10Pz	1.10
88	ELFB6	D	1	ForBox 6mmq 10Pz	1.70
88	ELFB10	D	1	ForBox 10mmq 10Pz	2.70
88	ELFB16	D	1	ForBox 16mmq 10Pz	5.50
88	ELPU0.5	D	3	Puntalini per cavo da 0.5mmq - Colore Arancio - Confezione 100Pz	1.40
88	ELPU0.75	D	3	Puntalini per cavo da 0.75mmq - Colore Bianco - Confezione 100Pz	1.50
88	ELPU1.0	D	3	Puntalini per cavo da 1.0mmq - Colore Giallo - Confezione 100Pz	1.60
88	ELPU1.5	D	3	Puntalini per cavo da 1.5mmq - Colore Rosso - Confezione 100Pz	1.90
88	ELPU2.5	D	3	Puntalini per cavo da 2.5mmq - Colore Blu - Confezione 100Pz	2.40
88	ELPU4.0	D	3	Puntalini per cavo da 4.0mmq - Colore Grigio - Confezione 100Pz	3.90
88	ELPU6.0	D	3	Puntalini per cavo da 6.0mmq - Colore Nero - Confezione 100Pz	4.10
88	ELPU10	D	3	Puntalini per cavo da 10mmq - Colore Latte - Confezione 100Pz	5.90
88	ELPU16	D	3	Puntalini per cavo da 16mmq - Colore Nero - Confezione 100Pz	8.30
88	ELPU2x0.5	D	3	Puntalini per cavo da 2x0.5mmq - Colore Bianco - Confezione 100Pz	2.50
88	ELPU2x0.75	D	3	Puntalini per cavo da 2x0.75mmq - Colore Blu - Confezione 100Pz	2.70
88	ELPU2x1.0	D	3	Puntalini per cavo da 2x1.0mmq - Colore Rosso - Confezione 100Pz	2.80
88	ELPU2x1.5	D	3	Puntalini per cavo da 2x1.5mmq - Colore Nero - Confezione 100Pz	4.10
88	ELPU2x2.5	D	3	Puntalini per cavo da 2x2.5mmq - Colore Grigio - Confezione 100Pz	5.60
88	ELPU2x4.0	D	3	Puntalini per cavo da 2x4.0mmq - Colore Arancio - Confezione 100Pz	7.00
88	ELPU2x6.0	D	3	Puntalini per cavo da 2x6.0mmq - Colore Verde - Confezione 100Pz	9.40
88	ELPU2x10	D	3	Puntalini per cavo da 2x10mmq - Colore Marrone - Confezione 100Pz	13.30
88	ELPU2x16	D	3	Puntalini per cavo da 2x16mmq - Colore Latte - Confezione 100Pz	17.10
89	MIM37-500	D	1	Blister batterie alcaline AG0 1,5V 10Pz/blister - LR69 / 379	1.39
89	MIM37-501	D	1	Blister batterie alcaline AG1 1,5V 10Pz/blister - LR621 / 364 / 164	3.00
89	MIM37-504	D	1	Blister batterie alcaline AG4 1,5V 10Pz/blister - LR626 / 377 / 177	3.00
89	MIM37-513	D	1	Blister batterie Alcaline AG13 1,5V 10Pz/blister - LR44 / 357 / A76	3.00
89	MIM37-514	D	1	Blister batterie LITIO CR2032 3V 5Pz/blister	3.00
89	MIM37-515	D	1	Blister batterie LITIO CR2025 3V 5Pz/blister	3.00
89	MIM37-516	D	1	Blister batterie LITIO CR2016 3V 5Pz/blister	3.00
89	MIM37-524	D	1	Blister batterie LITIO CR1632 3V 5Pz/blister	3.00
89	MIM37-520	D	1	Blister batterie LITIO CR1620 3V 5Pz/blister	3.00
89	MIM37-519	D	1	Blister batterie LITIO CR1616 3V 5Pz/blister	3.00
89	MIM37-523	D	1	Blister batterie LITIO CR1220 3V 5Pz/blister	3.00
89	MIM37-517	D	1	Blister batterie alcaline 23A 12V 5Pz/blister - LRV08L / 185C	4.00
89	MIM37-518	D	1	Blister batterie 27A 12V 5Pz/blister - LB28 / 27AE	4.00
89	BA1531	D	1	Batteria AAA - Blister 4pz - Zinco Carbone - Per telecomandi	1.30
89	BA1532	D	1	Batteria AA - Blister 4pz - Zinco Carbone	1.40
89	BA1533	D	1	Batteria philips 9V in blister VARTA - Zinco Carbone	1.40
89	BA1757	D	1	Batteria Ioni di Litio ricaricabile 18650 4.2V 2800mAh	5.90
89	BA1747	D	1	Batteria al Piombo 6V 1.3AH - 97x24x51mm	7.60
89	BA1748	D	1	Batteria al Piombo 6V 3.2AH - 66x33x98mm	10.70
89	BA1749	D	1	Batteria al Piombo 6V 4.5AH - 70x47x101mm	8.60
89	BA1750	D	1	Batteria al Piombo 12V 1.3AH - 97x43x51mm	10.80
89	BA1751	D	1	Batteria al Piombo 12V 2.3AH - 178x35x61mm	15.60
89	BA1752	D	1	Batteria al Piombo 12V 4.5AH - 90x70x101mm	20.60
89	BA1753	D	1	Batteria al Piombo 12V 7AH - 151x65x94mm - Ideale per sistemi di allarme	20.60
89	BA1754	D	1	Batteria al Piombo 12V 7.2AH - 151x65x94mm	22.40
89	BA1755	D	1	Batteria al Piombo 12V 9AH - 151x65x94mm	31.30
89	BA1756	D	1	Batteria al Piombo 12V 9AH - 151x65x94mm - HQ - Ciclica	35.80

Legenda:
Prima colonna: Pagina del catalogo n.23 (P=0 Nuovi prodotti non presenti sul catalogo)
Terza colonna (D=disponibilità): N=NOVITÀ – D=disponibile – S=sottocosto – R=su richiesta - E=non disponibile
Quarta colonna (T=scontistica): Categoria sconti

Prezzi IVA esclusa - I prezzi sono in EURO e possono cambiare senza preavviso

Informazioni: E. info@my-tek.it W. www.my-tek.it T. 0438 1895859 M. 320 9656359 TELEGRAM